## ОП_1,2,3,4,5,6,7
Количество и видове дейности за възлагане
| Обособени позиции |  | I ОП РОЦ Варна: Община Варна – район „Младост“ и район „Вл.Варненчик; Община Аксаково; Община Суворово; Община Вълчи дол; Община Ветрино | II ОП РОЦ Варна: Община Варна – район „Приморски“; Община Девня; Община Белослав; Община Провадия; Община Дългопол; | III ОП Варна: Община Варна – район „Одесос“ и район „Аспарухово; Община Аврен; Община Бяла; Община Долни чифлик | IV ОП РОЦ Горна Оряховица/Габрово; | V ОП РОЦ Добрич/Силистра | VI ОП РОЦ Русе/Разград | VII ОП РОЦ Шумен/Търговище
№ | Дейност | м.е. | к-во | к-во | к-во | к-во | к-во | к-во | к-во
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН | бр. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 15 | 15
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | %
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | %
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 15 | 15 | 20 | 3 | 3 | 6 | 6
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 43 | 43 | 43 | 14 | 14 | 23 | 23
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 12 | 12 | 15 | 5 | 6 | 8 | 5
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 31 | 28
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 55 | 55 | 58 | 19 | 20 | 32 | 29
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 55 | 55 | 58 | 19 | 20 | 32 | 29
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 55 | 55 | 58 | 19 | 20 | 32 | 29
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 55 | 55 | 58 | 19 | 20 | 32 | 29
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
42. | Изработване на план-схема | км. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 55 | 55 | 58 | 19 | 20 | 32 | 29
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 55 | 55 | 58 | 10 | 10 | 17 | 17
46. | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки | Твърда цена + цена на точка | 45 | 45 | 45 | 13 | 13 | 25 | 25
47. | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки | Твърда цена + цена на точка | 10 | 10 | 25 | 7 | 8 | 7 | 4

## ОП_8
Количество и видове дейности за възлагане
| Обособени позиции |  | VIII ОП Изготвяне на проекти за ремонт, реконструкция и изграждане на подстанции и възлови станции
№ | Дейност | м.е. | к-во
1. | Първична ел. част на извод/трафо | бр. | 10
2. | Първична ел. част на секциониране/шиносъединител | бр. | 2
3. | Събирателни шини при единична шинна система и единична секционирана шинна система (без част АС) | бр. | 5
4. | Събирателни шини при двойна шинна система – без част АС | бр. | 1
5. | Първична ел. част за заземяване чрез активно съпротивление | бр. | 2
6. | Заземителна инсталация – за една уредба | бр. | 8
7. | Мълниезащита – за една уредба | бр. | 6
8. | Защита от пренапрежения – за една уредба | бр. | 5
9. | Вторична част на извод/трафо | бр. | 20
10. | Вторична част на секциониране/шиносъединител | бр. | 4
11. | АВР (Автоматино включване на резервата) | бр. | 2
12. | Принципни схеми за блокировки за една уредба | бр. | 4
13. | Принципна и монтажна схема на с.н. променлив ток | бр. | 4
14. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | час | 25
15. | Принципна и монтажна схема на с.н. постоянен ток | бр. | 2
16. | Вторична част на силов трансформатор. Разгънати схеми за управление и за диференциална РЗ на трансформатор | бр. | 4
17. | Вторична част на силов трансформатор. Монтажни схеми за управление – поле, команден шкаф, командно табло и за диференциална РЗ на трансформатор | бр. | 3
18. | Вторична част на силов трансформатор. Разгънати схеми за допълнителна ЦРЗ (МТЗ и др.) на трансформатор и за технологични защити (ТЗ) на трансформатор | бр. | 1
19. | Вторична част на силов трансформатор. Монтажни схеми за допълнителна ЦРЗ (МТЗ и др.) на трансформатор и за ТЗ на трансформатор – включително охлаждане | бр. | 1
20. | Коефициент за повторяемост | %
21. | Изготвяне на екзекутив или промени по смисъла на чл.154 от ЗУТ (% от стойността за частта от проекта, която се изменя | бр.
22. | Архитектурен проект при проектиране на възлова станция тип БКТП | бр. | 4
23. | Конструктивен проект при проектиране на възлова станция тип БКТП | бр. | 3.5
24. | Изготвяне на геодезичен проект при проектиране на възлова станция тип БКТП | точка | 4
25. | Част Оценка на риска (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 2
26. | План за безопасност и здраве при работа (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 4
27. | Част Пожарна безопасност (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 4
28. | План за управление на строителните отпадъци (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия обект, като включва всички подобекти и се заплаща 1 бр.) | бр. | 4