## I OП
Образец № 6.1
| Обособена позиция |  | I ОП РОЦ Варна: Община Варна – район „Младост“ и район „Вл.Варненчик; Община Аксаково; Община Суворово; Община Вълчи дол; Община Ветрино
№ | Дейност | м.е. | к-во | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 45 |  | 0
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 45 |  | 0
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН * да се посочи коефициент | бр. | 45 |  | 0
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 3 |  | 0
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 240 |  | 0
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 165 |  | 0
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 75 |  | 0
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 15 |  | 0
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | % | 9 Ц10 = K10 х {(∑ Цi х Pi) / 4} i=6 |  | 0
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 6 |  | 0
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 6 |  | 0
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 6 |  | 0
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 6 |  | 0
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 15 |  | 0
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 45 |  | 0
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 45 |  | 0
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 45 |  | 0
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 30 |  | 0
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 15 |  | 0
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 18 |  | 0
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 30 |  | 0
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | % | 26 Ц27 = K27 х {(∑ Цi х Pi) / 6} i=21 |  | 0
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 300 |  | 0
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 450 |  | 0
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 141 |  | 0
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 6 |  | 0
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 6 |  | 0
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 300 |  | 0
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 600 |  | 0
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 600 |  | 0
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 600 |  | 0
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 600 |  | 0
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 3 |  | 0
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 15 |  | 0
42. | Изработване на план-схема | км. | 6 |  | 0
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 15 |  | 0
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 30 |  | 0
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 600 |  | 0
46.1 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | Твърда цена | 375 |  | 0
46.2 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | цена на точка | 375 |  | 0
47.1 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | Твърда цена | 225 |  | 0
47.2 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | цена на точка | 225 |  | 0
48 | Изготване тахиметрична снимка и вертикална планировка на трафопост | бр. | 30 |  | 0
| Общо |  |  |  | 0

## II ОП
Образец № 6.2
| Обособена позиция |  | II ОП РОЦ Варна: Община Варна – район „Приморски“; Община Девня; Община Белослав; Община Провадия; Община Дългопол;
№ | Дейност | м.е. | к-во | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 45 |  | 0
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 45 |  | 0
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН * да се посочи коефициент | бр. | 45 |  | 0
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 3 |  | 0
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 240 |  | 0
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 165 |  | 0
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 75 |  | 0
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 15 |  | 0
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | % | 9 Ц10 = K10 х {(∑ Цi х Pi) / 4} i=6 |  | 0
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 6 |  | 0
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 6 |  | 0
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 6 |  | 0
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 6 |  | 0
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 15 |  | 0
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 45 |  | 0
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 45 |  | 0
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 45 |  | 0
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 30 |  | 0
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 15 |  | 0
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 18 |  | 0
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 30 |  | 0
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | % | 26 Ц27 = K27 х {(∑ Цi х Pi) / 6} i=21 |  | 0
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 300 |  | 0
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 450 |  | 0
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 141 |  | 0
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 6 |  | 0
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 6 |  | 0
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 300 |  | 0
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 600 |  | 0
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 600 |  | 0
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 600 |  | 0
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 600 |  | 0
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 3 |  | 0
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 15 |  | 0
42. | Изработване на план-схема | км. | 6 |  | 0
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 15 |  | 0
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 30 |  | 0
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 600 |  | 0
46.1 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | Твърда цена | 375 |  | 0
46.2 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | цена на точка | 375 |  | 0
47.1 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | Твърда цена | 225 |  | 0
47.2 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | цена на точка | 225 |  | 0
48 | Изготване тахиметрична снимка и вертикална планировка на трафопост | бр. | 30 |  | 0
| Общо |  |  |  | 0

## III ОП
Образец № 6.3
| Обособена позиция |  | III ОП Варна: Община Варна – район „Одесос“ и район „Аспарухово; Община Аврен; Община Бяла; Община Долни чифлик
№ | Дейност | м.е. | к-во | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 45 |  | 0
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 45 |  | 0
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН * да се посочи коефициент | бр. | 45 |  | 0
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 3 |  | 0
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 240 |  | 0
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 165 |  | 0
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 75 |  | 0
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 15 |  | 0
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | % | 9 Ц10 = K10 х {(∑ Цi х Pi) / 4} i=6 |  | 0
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 6 |  | 0
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 6 |  | 0
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 6 |  | 0
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 6 |  | 0
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 15 |  | 0
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 45 |  | 0
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 45 |  | 0
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 45 |  | 0
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 30 |  | 0
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 15 |  | 0
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 18 |  | 0
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 30 |  | 0
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | % | 26 Ц27 = K27 х {(∑ Цi х Pi) / 6} i=21 |  | 0
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 6 |  | 0
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 300 |  | 0
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 450 |  | 0
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 141 |  | 0
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 6 |  | 0
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 6 |  | 0
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 300 |  | 0
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 600 |  | 0
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 600 |  | 0
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 600 |  | 0
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 600 |  | 0
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 3 |  | 0
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 15 |  | 0
42. | Изработване на план-схема | км. | 6 |  | 0
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 15 |  | 0
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 30 |  | 0
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 600 |  | 0
46.1 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | Твърда цена | 375 |  | 0
46.2 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | цена на точка | 375 |  | 0
47.1 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | Твърда цена | 225 |  | 0
47.2 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | цена на точка | 225 |  | 0
48 | Изготване тахиметрична снимка и вертикална планировка на трафопост | бр. | 30 |  | 0
| Общо |  |  |  | 0

## IV ОП
Образец № 6.4
| Обособена позиция |  | IV ОП РОЦ Горна Оряховица/Габрово;
№ | Дейност | м.е. | к-во | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 30 |  | 0
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 30 |  | 0
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН * да се посочи коефициент | бр. | 30 |  | 0
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 3 |  | 0
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 135 |  | 0
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 120 |  | 0
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 90 |  | 0
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 30 |  | 0
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | % | 9 Ц10 = K10 х {(∑ Цi х Pi) / 4} i=6 |  | 0
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 6 |  | 0
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 6 |  | 0
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 3 |  | 0
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 9 |  | 0
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 30 |  | 0
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 30 |  | 0
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 21 |  | 0
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 21 |  | 0
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 21 |  | 0
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 15 |  | 0
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 18 |  | 0
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | % | 26 Ц27 = K27 х {(∑ Цi х Pi) / 6} i=21 |  | 0
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 18 |  | 0
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 204 |  | 0
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 69 |  | 0
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 3 |  | 0
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 3 |  | 0
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 243 |  | 0
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 243 |  | 0
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 243 |  | 0
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 243 |  | 0
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 243 |  | 0
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 3 |  | 0
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 3 |  | 0
42. | Изработване на план-схема | км. | 15 |  | 0
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 6 |  | 0
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 3 |  | 0
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 255 |  | 0
46.1 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | Твърда цена | 195 |  | 0
46.2 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | цена на точка | 195 |  | 0
47.1 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | Твърда цена | 90 |  | 0
47.2 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | цена на точка | 90 |  | 0
48 | Изготване тахиметрична снимка и вертикална планировка на трафопост | бр. | 18 |  | 0
| Общо |  |  |  | 0

## V OП
Образец № 6.5
| Обособена позиция |  | V ОП РОЦ Добрич/Силистра
№ | Дейност | м.е. | к-во | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 30 |  | 0
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 30 |  | 0
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН * да се посочи коефициент | бр. | 30 |  | 0
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 3 |  | 0
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 135 |  | 0
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 135 |  | 0
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 90 |  | 0
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 30 |  | 0
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | % | 9 Ц10 = K10 х {(∑ Цi х Pi) / 4} i=6 |  | 0
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 9 |  | 0
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 9 |  | 0
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 3 |  | 0
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 15 |  | 0
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 30 |  | 0
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 30 |  | 0
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 21 |  | 0
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 21 |  | 0
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 21 |  | 0
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 15 |  | 0
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 18 |  | 0
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | % | 26 Ц27 = K27 х {(∑ Цi х Pi) / 6} i=21 |  | 0
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 18 |  | 0
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 210 |  | 0
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 69 |  | 0
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 3 |  | 0
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 3 |  | 0
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 225 |  | 0
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 225 |  | 0
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 225 |  | 0
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 225 |  | 0
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 225 |  | 0
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 3 |  | 0
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 3 |  | 0
42. | Изработване на план-схема | км. | 30 |  | 0
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 6 |  | 0
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 3 |  | 0
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 240 |  | 0
46.1 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | Твърда цена | 195 |  | 0
46.2 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | цена на точка | 195 |  | 0
47.1 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | Твърда цена | 90 |  | 0
47.2 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | цена на точка | 90 |  | 0
48 | Изготване тахиметрична снимка и вертикална планировка на трафопост | бр. | 18 |  | 0
| Общо |  |  |  | 0

## VI ОП
Образец № 6.6
| Обособена позиция |  | VI ОП РОЦ Русе/Разград
№ | Дейност | м.е. | к-во | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 30 |  | 0
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 30 |  | 0
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН * да се посочи коефициент | бр. | 30 |  | 0
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 3 |  | 0
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 126 |  | 0
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 126 |  | 0
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 81 |  | 0
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 18 |  | 0
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | % | 9 Ц10 = K10 х {(∑ Цi х Pi) / 4} i=6 |  | 0
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 6 |  | 0
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 6 |  | 0
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 3 |  | 0
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 15 |  | 0
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 24 |  | 0
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 24 |  | 0
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 15 |  | 0
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 15 |  | 0
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 15 |  | 0
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 15 |  | 0
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 18 |  | 0
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | % | 26 Ц27 = K27 х {(∑ Цi х Pi) / 6} i=21 |  | 0
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 18 |  | 0
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 195 |  | 0
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 54 |  | 0
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 3 |  | 0
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 3 |  | 0
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 225 |  | 0
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 225 |  | 0
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 225 |  | 0
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 225 |  | 0
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 225 |  | 0
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 3 |  | 0
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 3 |  | 0
42. | Изработване на план-схема | км. | 21 |  | 0
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 6 |  | 0
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 3 |  | 0
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 225 |  | 0
46.1 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | Твърда цена | 180 |  | 0
46.2 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | цена на точка | 180 |  | 0
47.1 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | Твърда цена | 81 |  | 0
47.2 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | цена на точка | 81 |  | 0
48 | Изготване тахиметрична снимка и вертикална планировка на трафопост | бр. | 12 |  | 0
| Общо |  |  |  | 0

## VII ОП
Образец № 6.7
| Обособена позиция |  | VII ОП РОЦ Шумен/Търговище
№ | Дейност | м.е. | к-во | ед. цена в лева без ДДС | обща цена в лева без ДДС
1. | Проектиране на въздушни линии до 100 м. НН | бр. | 21 |  | 0
2. | Проектиране на въздушни линии от 100 до 300 м. НН | бр. | 21 |  | 0
3. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. НН * да се посочи коефициент | бр. | 21 |  | 0
4. | Проектиране на въздушни линии до 300 м. СрН | бр. | 3 |  | 0
5. | Проектиране на въздушни линии над 300 м. СрН * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
6. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV до 100 м. | бр. | 90 |  | 0
7. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 100 м. до 200 м. | бр. | 60 |  | 0
8. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV от 200 м. до 500 м. | бр. | 45 |  | 0
9. | Проектиране на кабелни линии до 35 kV над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
10. | Коефициент на проектиране на повече от една КЛ в едно трасе | % | 9 Ц10 = K10 х {(∑ Цi х Pi) / 4} i=6 |  | 0
11. | Проектиране на канална мрежа до 100 м. | бр. | 3 |  | 0
12. | Проектиране на канална мрежа от 100м. до 200 м. | бр. | 3 |  | 0
13. | Проектиране на канална мрежа от 200 м. до 500 м. | бр. | 3 |  | 0
14. | Проектиране на канална мрежа над 500 м. * да се посочи коефициент | бр. | 3 |  | 0
15. | Проектиране на шахта за канална мрежа | бр. | 15 |  | 0
16. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН до 50 абоната | бр. | 15 |  | 0
17. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН от 50 до 100 абоната | бр. | 15 |  | 0
18. | Проектиране на абонатни отклонения при изграждане на нови мрежи НН над 100 абоната | бр. | 15 |  | 0
19. | Проектиране на абонатни отклонения при изготвяне на проект за рехабилитация на мрежа НН | бр. | 15 |  | 0
20. | Проектиране на ново абонатно отклонение (при необходимост от изготвяне на проект за отделен клиент) | бр. | 15 |  | 0
21. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
22. | Присъединяване към сборни шини до 1 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 9 |  | 0
23. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV до 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 15 |  | 0
24. | Присъединяване към сборни шини до 35 kV над 5 броя при проектиране на трафопост | бр. | 18 |  | 0
25. | Поле „силови трансформатори“ до 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
26. | Поле „силови трансформатори“ над 400 kVA при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
27. | Коефициент при проектиране на комплектен трафопост (КТП, БКТП, МТТ, МБКТП, МТП) | % | 26 Ц27 = K27 х {(∑ Цi х Pi) / 6} i=21 |  | 0
28. | Архитектурен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
29. | Конструктивен проект при проектиране на трафопост | бр. | 3 |  | 0
30. | Проектиране на еднолинейна схема на касета (ШК) | бр. | 18 |  | 0
31. | План за безопасност и здраве при работа за КЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 150 |  | 0
32. | План за безопасност и здраве при работа за ВЕЛ (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 45 |  | 0
33. | План за безопасност и здраве при работа за ТП, КТП, БКТП, МТТ, МТП, МБКТП (когато възлаганите проекти включват подобекти и обхваща целия проект, като включва всички подобекти и се заплаща за 1 бр.) | бр. | 3 |  | 0
34. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на ТП/ВС | бр. | 3 |  | 0
35. | Проект част Пожарна безопасност при проектиране на линеен обект | бр. | 180 |  | 0
36. | Съгласуване на скици (таксите се заплащат срещу платежен документ), за един проект | бр. | 180 |  | 0
37. | Набавяне на кадастрални подложки (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 180 |  | 0
38. | Авторски надзор по време на строителството (лв./час) | бр. | 180 |  | 0
39. | Съгласуване на проект с държавни и общински инстанции и фирми, обслужващи комунално битовия сектор (таксите се заплащат срещу платежен документ) | бр. | 180 |  | 0
40. | Изработване на проект за благоустрояване съгл. чл. 68, т.1 и 2 от ЗУТ | бр. | 3 |  | 0
41. | Изработване на парцеларен план по реда на ЗУТ | км. | 3 |  | 0
42. | Изработване на план-схема | км. | 150 |  | 0
43. | План за управление на строителни отпадъци | бр. | 3 |  | 0
44. | Изготвяне на проект част конструктивна (шахта, стълбове НН и СрН) | бр. | 15 |  | 0
45. | План за временна организация на движението (за 1 бр. проект независимо от броя на пресичанията) | бр. | 180 |  | 0
46.1 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | Твърда цена | 150 |  | 0
46.2 | Изготвяне на геодезичен проект до 10 точки. /за целите на класирането - твърда ед. цена+ ед. цена х 8 броя точки/ | цена на точка | 150 |  | 0
47.1 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | Твърда цена | 69 |  | 0
47.2 | Изготвяне на геодезичен проект над 10 точки /за целите на класирането - 15 броя точки/ | цена на точка | 69 |  | 0
48 | Изготване тахиметрична снимка и вертикална планировка на трафопост | бр. | 3 |  | 0
| Общо |  |  |  | 0