ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Образец № 1

Заявление за участие в процедура на договаряне с ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ДО: Електроразпределение Север АД

ОТ:(наименование на кандидата) ………….……………………….………………………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул………………………….№ ......

тел.:……/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….……...,

ЕИК:…...…………………….……IBAN:……………………………………………….BIC…………

Банка:……………………………………….

Лице за контакт: ………………...…………………………….тел.:……/……………., факс: ………/………………….,  E-mail: …………………………….……

Адрес за кореспонденция: гр…  …………………… ул.  ……………………………….   №...................

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“.

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящото заявление, прилагаме документи, както следва:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  приложен на подходящ оптичен носител към пакета с документи за участие в процедурата (CD,DVD (R, R/W), USB флаш памет или др.) – посочва се това, което се отнася за конкретния кандидат).

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (в случай, че е приложимо).

3. Копие от документ за създаване на обединението (когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице).

4. Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44 ал. 2 от ППЗОП за предоставяне на достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП (в случай, че е приложимо).

5. Пълномощно – (в случай, че е приложимо).

6. Опис на представените документи.

Дата: .............................2019 год.				      …………………………………..

(име,подпис и печат)

Град: ………………………………

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние (документа за самоличност – за физическите лица). Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

Образец №1.1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: 2019/S 115-283553

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [№916710]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ Електроразпределение Север АД] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | “Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“ |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ 51/2019 ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Образец №1.2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 67, ал. 3 от ЗОП1

за предоставяне на достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП

Долуподписаният/-ната/ ____________________________________________________________,

(трите имена)

в качеството си на представляващ ___________________________________________________,

(наименование на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: Доставка на  неработило минерално изолационно  масло за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Кандидатът, когото представлявам…………………………………(попълва се наименованието на кандидата), е осигурил достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), находящ се на следния интернет адрес:

__________________________________________________________________________

(попълва се от кандидата)

*Начинът за достъп до ЕЕДОП следният :

a.	Username: ………………… (ако кандидатът предвижда такъв);

b.	Password: ………………… (ако кандидатът/ предвижда такъв).

(Важно : *Това е опция, може и да не се използва)

Други вид достъп: ………………… (ако е приложимо).

2. Декларирам, че ЕЕДОП, представен и подписан от Кандидата, когото представлявам, съдържа актуални данни към момента на подаване на заявлението за участие в настоящата процедура и подписът/подписите (посочва се), с които е подписан е автентичен и принадлежи на лице с представителна власт.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Дата …………………..2019 год.                                  Декларатор: ……………………….

Град: ………………………………                                                 /име, подпис и печат/

Име и подпис (и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

________________________________________________________________________

1Кандидатите могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП, като не са представили ЕЕДОП на компакт диск (CDR, CD R/W), USB флаш и др. към пакета документи за участие в процедурата. В тези случаи вместо ЕЕДОП се представя декларация по образец, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. ЕЕДОП следва да е снабден с т.нар. времеви печат*, който удостоверява, че документът е подписан и качен на интернет адреса, посочен по-горе, преди крайния срок за получаване на оферти.

*„Електронен времеви печат“ означава данни в електронна форма, които свързват други данни в електронна форма с конкретен момент във времето и представляват доказателство, че последните данни са съществували в съответния момент – чл.3, т.33 от Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

Образец № 2

ДО: Електроразпределение Север АД

ОТ: (наименование на кандидата) ………….……………………….……………………………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№  …................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….……...,

ЕИК: …...…………………….……

Представлявано от:………………………………………………………,

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“.

С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

- Образец 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Образец 4 - Ценово предложение;

- Опис на прилаганите документи.

Дата: .............................2018 год.	 			                           …………………………………..

Град: ………………………………							(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Oбразец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

ОТ: ………………………………………………………………………………………………….

(наименование на кандидата)

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….……...,

ЕИК: …...…………………….……

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;

- Декларираме, че специализираните автомобили марка: ……………, модел: …………….. и оборудването окомплектовано в тях, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България и покриват напълно минималните технически изисквания на Възложителя;

- Предлагаме срок на доставка – …….(……..словом....…) календарни дни (не повече от 180 дни), считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени автомобили, уреди или компоненти от оборудването на специализираните автомобили, до ……. (............словом.........…)  (не повече от 30 ) календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Предлагаме гаранционен срок, както следва:

- на автомобила: …… месеца или пробег ……………….. км. от датата на доставка (не по-малко от 36 месеца/150 000 км.).

- на оборудването: ………. месеца  от датата на доставка (не по-малко от 24 месеца).

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

- Приложение №3.1 – Техническо описание съгласно минимални технически изисквания на Възложителя

- Сертификат за първоначално калибриране на специализираното оборудване от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно);

- Пълна техническа информация за оборудването на български език;

- Ръководство за работа със специализираното оборудване на български език в пълен обем;

- Ръководство за работа със софтуера на специализираното оборудването и инструкции за начина на обработка на данни и характеристики, на български език в пълен обем;

- Указания за правилна експлоатация и поддръжка на специализираното оборудване на български език в пълен обем;

- Протоколи за резултатите от проведени изпитания на специализираното оборудване и автомобила;

- Други технически документи и инструкции, които са необходими.

Дата: .............................2019 год.	 			                           …………………………………..

Град: ………………………………							(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Приложение № 3.1

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ СЪГЛАСНО МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

| № | Технически данни |  |  | Минимални технически изисквания |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| Общи изисквания и технически данни за специализирания автомобил |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марка, модел и производител на автомобила |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
|  | Цвят |  |  | Цвят бял |  |  |  |
|  | Тип / категория |  |  | Фургон / N1 |  |  |  |
|  | Гаранционен срок на автомобила |  |  | мин. 36 мес./150 000 км. |  |  |  |
| Купе и товаров отсек |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фургон - врати |  |  | Една странична врата, задна врата с две „крила”, работен отвор в задна дясна врата за изтегляне на работните кабели при затворена задна врата съгласно стандарт за безопасност БДС EN 50191:2010 (VDE 0104) или еквивалентно |  |  |  |
| 6. | Фургон - остъкляване |  |  | Тонирани странични стъкла на фургона и задната врата |  |  |  |
| 7. | Фургон - работен отсек |  |  | Разделен с предпазна стена от кабината работен отсек с 2 работни места |  |  |  |
| 8. | Фургон - вентилация, отопление и охлаждане |  |  | Автономен отоплител за темпериране на апаратурата и климатична система |  |  |  |
| 9. | Фургон - под |  |  | Изолационно гумено покритие, поставено върху подова настилка от изолационен материал съгласно БДС EN 50191:2010 (VDE 0104) или еквивалентно |  |  |  |
| 10. | Наклон на изкачване, в градуси |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 11. | Максимален ъгъл при страничен наклон, в градуси |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 12. | Брой места |  |  | минимум 1+2 |  |  |  |
| 13. | Външни габарити-дължина (mm) |  |  | Размери оптимални за побиране на оборудването и оформяне на удобно работно място на оператора Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 14. | Тегло на автомобила пълен (kg) |  |  | Не повече от 3500 |  |  |  |
| 15. | Максимален полезен товар (kg) |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 16. | Вътрешни размери на фургона (дължина х широчина х височина), mm |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| Ходова част |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Колесна база (mm) |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 18. | Клиренс (mm) |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 19. | Радиус на завой, в метри |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| Оборудване на кабината на автомобила |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Климатик |  |  | Да |  |  |  |
| 21. | Радио с тонколони |  |  | Да |  |  |  |
| 22. | Предни електрически стъкла |  |  | Да |  |  |  |
| 23. | Волан - с регулиране |  |  | Да |  |  |  |
| 24. | Гумени стелки на пода на купето |  |  | Да |  |  |  |
| Двигател |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Тип/вид гориво |  |  | Четиритактов, дизел |  |  |  |
| 26. | Работен обем |  |  | Минимум 1900 куб.м |  |  |  |
| 27. | Мощност (к.с.) |  |  | Минимум 100 к.с. |  |  |  |
| 28. | Горивна система |  |  | Common Rail |  |  |  |
| 29. | Брой цилиндри |  |  | минимум 4 |  |  |  |
| 30. | Еконорма |  |  | минимум EURO 6 |  |  |  |
| Скоростна кутия и задвижване |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Скоростна кутия |  |  | Механична, минимум 5-степенна |  |  |  |
| 32. | Задвижване |  |  | Мин. режим 4x2 |  |  |  |
| 33. | Диференциал |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| Окачване и спирачки |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Предно окачване |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 35. | Задно окачване |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 35. | Джанти вид/размер |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 36. | Спирачки - предни |  |  | Дискови |  |  |  |
| 37. | Спирачки - задни |  |  | Дискови/Барабанни |  |  |  |
| 38. | Сервоусилвател на спирачното усилие |  |  | Да |  |  |  |
| 39. | ABS |  |  | Да |  |  |  |
| Системи за сигурност |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Въздушни възглавници |  |  | Да |  |  |  |
| 41. | Алармена система |  |  | Да |  |  |  |
| 42. | Сервоусилвател на волана |  |  | Да |  |  |  |
| 43. | Имобилайзер, монтиран в контактния ключ |  |  | Да |  |  |  |
| 44. | Централно заключване с дистанционно в ключа |  |  | Да |  |  |  |
| 45. | Защитна кора/скара под двигателния отсек |  |  | Да |  |  |  |
| Експлоатационни характеристики на автомобила |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Максимална скорост, км/час |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 47. | Ускорение 0÷100 км/час, в секунди |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 48. | Разход на гориво при комбиниран цикъл, в л/100 км |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 49. | Обем на резервоара за гориво, в литри |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| 50 | Сервизно обслужване на автомобила в оторизиран сервиз на територията на Р България |  |  | Да се посочи от кандидата |  |  |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Високоволтови прибори за изпитване |  |  |  | Част от система за изпитване и диагностика на кабели средно напрежение. Да има възможност за автономна работа. |  |  |  |
| 1. |  | Захранващо напрежение |  | 230 ±10% V |  |  |  |
| 2. |  | Честота на захранващо напрежение |  | 50 ± 1 Hz |  |  |  |
| 3. |  | Минимално изходно напрежение DC |  | 60 kV |  |  |  |
| 4. |  | Изходен ток DC |  | ≥ 10 mA |  |  |  |
| 5. |  | Изходен ток AC rms |  | ≥ 100 mA |  |  |  |
| 6. |  | Автоматично изключване |  | При пробив или превишаване граничната стойност на тока |  |  |  |
| 7. |  | Да има възможности за VLF изпитване с ниска честота 0,1Hz |  | Изпитателно напрежение минимум 36 kV |  |  |  |
| Уред за прогаряне и изпитване |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Захранващо напрежение |  | 230 ±10% V |  |  |  |
| 9. |  | Честота на захранващо напрежение |  | 50 ± 1 Hz |  |  |  |
| 10. |  | Максимално напрежение на прогаряне |  | 0 ÷ 20 kV |  |  |  |
| 11. |  | Степени на напрежение на прогаряне |  | с плавно регулиране. |  |  |  |
| Уред за измерване и локализиране мястото на повредата |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Рефлектометър цифров, импулсен за измерване на разстоянието до мястото на кабелната повредата. кабела. |  | Предназначен за откриване и определяне на разстоянието до нееднородности на кабела по рефлектометричен способ. Да измерва дължина на кабелна линия. Да позволява съхраняване и обработване на резултатите от измерванията. Да може да работи в режим без пълно прогаряне на кабела. |  |  |  |
| 13. |  | Диапазони за измервани разстояния |  | ≥ 5 обхвата; …до 50 км |  |  |  |
| 14. |  | Дисплей за графично изобразяване |  | ≥ 15″ , Color TFT или еквивалент |  |  |  |
| 15. |  | Уредът да позволява работа в комбинирани режими с други уреди: |  | Директен за локализиране на повреди |  |  |  |
|  |  |  |  | Откриване на повреди чрез прогаряне |  |  |  |
|  |  |  |  | Съвместно с ударния генератор |  |  |  |
| 16. |  | Уредът да има възможност за работа чрез няколко различни методи. |  | Препоръчителни: |  |  |  |
|  |  |  |  | Импулсно-ехов метод |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод на затихване с връзка по напрежение |  |  |  |
|  |  |  |  | Токово - импулсен метод |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод на краткотрайната електрическа дъга |  |  |  |
| 17. |  | Да има работно меню на български език. |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Софтуер за пренос, обработка и запаметяване на рефлектограми и данни от измерванията. |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Стандартен сериен интерфейс или друга връзка за сваляне или печат на данни. |  |  |  |  |  |
| Ударно – импулсен генератор на акустични вълни |  |  |  | Да има възможност за автономна работа. |  |  |  |
| 20. |  | Мощност на импулса |  | ≥ 2000 J |  |  |  |
| 21. |  | Изходно импулсно напрежение |  | Минимум тристепенен режим, в kV |  |  |  |
| 22. |  | Степени |  | 8 / 16 / 32 kV |  |  |  |
| 23. |  | Период на импулсите (последователност) |  | Регулируем, максимално до 15 s. |  |  |  |
| 24. |  | Плавно изменение на напрежението в автоматичен режим |  |  |  |  |  |
| Аудио-честотен генератор и приемник |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Аудиочестотна система за трасиране и откриване на повреди. |  | Интегриран генератор с мин. мощност 150W |  |  |  |
| 26. |  | Приемници – 2 броя комплект с необходими аксесоари, индукци-онни и акустични датчици и др. |  | Режим на работа съгласуван с генератора на импулси. |  |  |  |
| 27. |  | Генератор на звукови честоти |  | Минимум четири активни честоти. Пасивни честоти, от които едната е 50Hz, съвместими с приемника и изходна мощност в съгласуван режим с приемника. |  |  |  |
| 28. |  | Захранващо напрежение, честота на генератора |  | 230 ±10% V; 50±1Hz |  |  |  |
| 29. |  | Захранване на приемника |  | Батерии с възможност за многократен разрядно-заряден цикъл |  |  |  |
| Уред за точна локализация на мястото на повреди по кабелни линии |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Система за точна локализация на повреди по кабелни линии чрез засичане на акустичен сигнал от ударния генератор. Комплект. |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Да има функция за графично следене на кабела |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Да има филтър за намаляване на ниско честотния шум чрез корекция на нивото на филтърни настройки |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Микрофон с накрайници и телескопична дръжка |  |  | Окомплектован с накрайници за различни видове на повърхности по които работим. Препоръчително ветроупорна система на микрофона. |  |  |
| 34. |  | Дисплей - екран |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Захранване. Препоръчителен контрол на остатъчния заряд на батериите. |  |  | Батерии с възможност за многократен разрядно-заряден цикъл. |  |  |
| 36. |  | Клас на защита |  |  | ≥ IP 54, Ограничена защита от проникване на прах. Защитен от впръскване на вода. |  |  |
| Модул свързващи кабели със системи за навиване на кабелите |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Номинално напрежение за кабел ВН, еднофазно изпълнение. |  |  | До 80 kV, |  |  |
| 38. |  | Дължина на кабел ВН |  |  | Минимална 50 м |  |  |
| 39. |  | Заземителен кабел към кабел ВН |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Захранващ кабел на системата |  |  | Минимална 50 м |  |  |
| 41. |  | Кабел за заземяване системите на автомобила. |  |  | Минимална 50 м |  |  |
| Автономен източник на захранване: генератор с мощност достатъчна за обслужване на системата. |  |  |  |  | 230 ±10% V; 50±1Hz |  |  |
|  |  |  |  |  | Генераторът да има предвидено постоянно място за вграждане в автомобила. |  |  |
| Управляващ блок |  |  |  |  | Управлява различните режими на работа на системите и извършва постоянен мониторинг на всички защитни параметри. |  |  |
|  |  |  |  |  | Да осигурява бързо изключване и заземяване при опасност за персонала. |  |  |
| Спомагателно оборудване |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  | Вътрешно оборудване на работно отделение на лабораторния автомобил да бъде съобразено с БДС EN 50191:2010 или еквивалентен. |  | Работно място на оператора с място сядане и подходящо осветление. Места със сигурно закрепване при движение на преносимите системи. |  |  |
| 43. |  |  | Климатизатор на отсек - Апаратура |  | За поддържане на постоянна работна температура в режим - работа. |  |  |

Дата: .............................2019 год.	                                           ………………………………………..

Град: ………………………………				      (подпис и печат)

Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

ОТ: (наименование на кандидата) ……….……………………….…………………………….…

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….

ЕИК: ..…………………

Представлявано от:……………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени

| № | Вид | М. ед. | К-во | Ед. Цена, в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудван специализиран автомобил марка …………, модел ……….. | Бр. | 7 |  |  |
| Всичко: |  |  |  |  |  |

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.

##### ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни (не по-малко от 30) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

Дата: .............................2019  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………						(подпис и печат)

Име и подпис (и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС