ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Образец № 1

Заявление за участие в процедура на договаряне с ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ДО: Електроразпределение Север АД

ОТ:(наименование на кандидата) ………….……………………….……………………….

Седалище и адрес на управление : гр ……….,,, ул…………………………….№  ….......

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: …………………..

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: …...…………..

IBAN: ………………………………………………. BIC .:……………………………………….

Банка: ………………………………………. Лице за контакт: ………………...……………..

тел.: ………/………………….,  факс: ………/………………….,  E-mail: …………………..

Адрес за кореспонденция: гр…  …………..… ул.  ……………………………….   №.......

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,  за следните обособени позиции :

Обособена позиция № 1: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН;

Обособена позиция № 2: Доставка на токови измервателни трансформатори НН;

Обособена позиция № 3: Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж;

Обособена позиция № 4: Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж.

/ позициите, за които се кандидатства се маркират с Х /

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящото заявление, прилагаме документи, както следва:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  приложен на подходящ оптичен носител към пакета с документи за участие в процедурата CDR, CD R/W, USB флаш или др.) – посочва се това, което се отнася за конкретния кандидат)

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (в случай, че е приложимо).

3. Копие от документ за създаване на обединението (когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице).

4. Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44 ал. 2 от ППЗОП за предоставяне на достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП (в случай, че е приложимо).

5. Пълномощно – (в случай, че е приложимо).

6. Опис на представените документи.

Дата: .............................2019 год.				      …………………………………..

(подпис и печат)

Град: ………………………………

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние (документа за самоличност – за физическите лица). Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

Образец № 1.1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
Номер на обявлението в ОВ S:

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ Електроразпределение Север АД ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД. |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | 163/2019 |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

Образец №1.2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 67, ал. 3 от ЗОП1

за предоставяне на достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________________,

(трите имена)

в качеството си на представляващ _____________________________________,

(наименование на кандидата)

кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Кандидатът, когото представлявам…………………………………(попълва се наименованието на кандидата), е осигурил достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), находящ се на следния интернет адрес:

__________________________________________________________________________

(попълва се от кандидата)

*Начинът за достъп до ЕЕДОП следният :

a.	Username: ………………… (ако кандидатът предвижда такъв);

b.	Password: ………………… (ако кандидатът/ предвижда такъв).

(Важно : *Това е опция, може и да не се използва)

Други вид достъп: ………………… (ако е приложимо).

2. Декларирам, че ЕЕДОП, представен и подписан от Кандидата, когото представлявам, съдържа актуални данни към момента на подаване на заявлението за участие в настоящата процедура и подписът/подписите (посочва се), с които е подписан е автентичен и принадлежи на лице с представителна власт.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Дата …………………..2019 год.                            Декларатор: ……………………….

Град: ………………………………                                           /име, подпис и печат/

Име и подпис (и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

________________________________________________________________________

1Кандидатите могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП, като не са представили ЕЕДОП на компакт диск (CDR, CD R/W), USB флаш и др. към пакета документи за участие в процедурата. В тези случаи вместо ЕЕДОП се представя декларация по образец, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. ЕЕДОП следва да е снабден с т.нар. времеви печат*, който удостоверява, че документът е подписан и качен на интернет адреса, посочен по-горе, преди крайния срок за получаване на оферти.

*„Електронен времеви печат“ означава данни в електронна форма, които свързват други данни в електронна форма с конкретен момент във времето и представляват доказателство, че последните данни са съществували в съответния момент – чл.3, т.33 от Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

Образец № 2

ДО: Електроразпределение Север АД

ОТ: (наименование на кандидата) ………….……………………….……………………………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№  ….....

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ……………………….

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: …...……………….

Представлявано от:………………………………………………………,

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, за следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН;

Обособена позиция № 2: Доставка на токови измервателни трансформатори НН;

Обособена позиция № 3: Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж;

Обособена позиция № 4: Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж.

/позициите, за които се кандидатства се маркират с Х/

С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

- Образец №3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Образец №4 - Ценово предложение;

- Опис на прилаганите документи.

Дата: .............................2019 год.	 			             …………………

Град: ………………………………										(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С предмет: Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД.

ОТ: ………………………………………………………………………………………………….

(наименование на кандидата)

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№…….

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: …...………………

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;

- Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

- Предлагаме срок на доставка  на 5 %  от прогнозното количесто – …….…(...........…) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени ……. до .............. /...................../ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Предлагаме гаранционен срок за доставяните изделия ……………… ………….(………….) месеца от датата на доставка. (

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме ( посочват се документите, които се прилагат от кандидата съобразно обособените позиции, за които кандидатства) :

За І. Обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН:

- Данни в табличен вид съгласно Образец № 3.1.

- Технически характеристики на предлаганото изделие включително проектен експлоатационен срок;

- Образец на първоначална проверка;

- Удостоверение за одобрен тип от „Българския институт по метрология”;

- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани  лаборатории;

- Декларация за съответствие с тази техническа спецификация;

- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация на български език включително монтажни чертежи;

- Описание на предлаганите изделия и чертежи на съответните;

- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;

- 3(три) броя снимки, от различни ъгли  на предлаганото изделие с резолюция не по-малка от 8 мегапиксела, направени при добра осветеност и фокус, заснети с фотоапарат; (Представят се на подходящ електронен носител.(например: компакт диск (CDR, CD R/W), USB флаш и др.)

- Декларация, че в случай на сключване на договор се задължаваме да произведем предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – оригинал (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията);

- Документ от производителя за официално представителство на кандидата включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката);

- Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - оригинал( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката).

ІІ. Обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори НН:

- Технически характеристики на предлаганото изделие, съгласно Образец № 3.2.

- Удостоверение за одобрен тип от „Българския институт по метрология”;

- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;

- Образец на протокол от първоначална проверка;

- Декларация за съответствие с тази техническа спецификация;

- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените елементи;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Каталог на предлаганите изделия с габаритни и монтажни  размери;

- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;

- Декларация, че в случай на сключване на договор се задължаваме да произведем предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – оригинал (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията);

- Документ от производителя за официално представителство на кандидата включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката);

- Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - оригинал( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката).

ІІІ. Обособена позиция: Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж:

- Данни в табличен вид съгласно Образец № 3.3 – Приложение №1 и Приложение №2;

- Технически характеристики на предлаганото изделие включително проектен експлоатационен срок;

- Образец на първоначална проверка;

- Удостоверение за одобрен тип от Български институт по метрология;

- Протоколи от типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории;

- Декларация за съответствие с тази техническа спецификация;

- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация на български език включително монтажни чертежи;

- Описание на предлаганите изделия и чертежи на съответните;

- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;

- 3(три) броя снимки, от различни ъгли  на предлаганото изделие с резолюция не по малка от 8 мегапиксела, направени при добра осветеност и фокус, заснети с фотоапарат. (Представят се на подходящ електронен носител.(например: компакт диск (CDR, CD R/W), USB флаш и др.)

- Декларация, че в случай на сключване на договор се задължаваме да произведем предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – оригинал (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията);

- Документ от производителя за официално представителство на кандидата включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката);

- Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - оригинал( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката).

ІV. Обособена позиция: Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж:

- Данни в табличен вид съгласно Образец № 3.4.

- Технически характеристики на предлаганото изделие включително проектен експлоатационен срок;

- Образец на първоначална проверка;

- Удостоверение за одобрен тип от „Българския институт по метрология”;

- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани  лаборатории;

- Декларация за съответствие с тази техническа спецификация;

- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация на български език включително монтажни чертежи;

- Описание на предлаганите изделия и чертежи на съответните;

- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;

- Три броя снимки, от различни ъгли  на предлаганото изделие с резолюция не по-малка от 8 мегапиксела, направени при добра осветеност и фокус, заснети с фотоапарат. (Представят се на подходящ електронен носител.(например: компакт диск (CDR, CD R/W), USB флаш и др.)

- Декларация, че в случай на сключване на договор се задължаваме да произведем предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – оригинал (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията);

- Документ от производителя за официално представителство на кандидата включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) – копие  ( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката);

- Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – оригинал ( представя се, когато кандидатът не е производител на стоката).

Дата: .............................2019 год.

Град: ………………………………		         …………………………………..				(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Образец № 3.1

Данни за токови трансформатори СрН – І обособена позиция

| № | Характеристики | Мярка | Изискване | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производител | - |  |  |
| 2 | Място на производство (държава) | - |  |  |
| 3 | Тип, означение | - |  |  |
| 4 | Основен стандарт | - | БДС EN 61869-2 |  |
| І | Условия на работа |  |  |  |
| 1 | Област на приложение |  | Закрит монтаж |  |
| 2 | Температура на околната среда | °С | от -5 до +40 |  |
| 3 | Относителна влажност | % | 90 при 20 °С |  |
| 4 | Надморска височина | m | до 1000 |  |
| ІІ | Технически характеристики |  |  |  |
| 1 | Тип на изолацията | - |  |  |
| 2 | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
| 3 | Най-високо работно напрежение | kV | 24 |  |
| 4 | Номинална честота | Hz | 50 |  |
| 5 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка | kVeff | 50 |  |
| 6 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка | kVeff | 3 |  |
| 7 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка: – изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax | 125 |  |
| 8 | Номинален първичен ток | А | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 |  |
| 9 | Номинален вторичен ток | А | 5 |  |
| 10 | Обявена изходяща мощност на измервателна намотка с клас на точност - 0.5s | VA | 10 |  |
| 11 | Обявена изходяща мощност на защитна намотка с клас на точност - 5Р | VA | 30 |  |
| 12 | Номинален коефициент на безопасност Fs | - | 5 |  |
| 13 | Максимален продължителен ток от In | А | 1.2хIn |  |
| 15.1 | Ток на термична устойчивост Ith, I1н = 5 ÷ 10А | kA | Ith ≥ 1,5 |  |
| 15.2 | Ток на термична устойчивост Ith, I1н = 15 ÷ 300А | - | Ith ≥ 100хI1н |  |
| 15.3 | Ток на термична устойчивост Ith, I1н > 300А | kA | Ith ≥ 31,5kA |  |
| 16 | Ток на динамична устойчивост Idyn | kA | 2.5хIth |  |
| ІІІ | Обозначение |  |  |  |
| 1 | Табелка | - | да |  |
| 2 | Маркировка | - | да |  |
| 3 | Обозначение за собственост | - | да |  |
| ІV | Габаритни размери |  |  |  |
| 1 | Височина | mm |  |  |
| 2 | Дължина | mm |  |  |
| 3 | Широчина | mm |  |  |
| V | Маса | kg |  |  |
| VІ | Гаранционен период | месеци |  |  |
| VІІ | Транспортна опаковка |  |  |  |

Дата: .............................2019  год.	 		………………………………	                     Град:………………………………………..                     (подпис и печат)

Образец №3.2

Данни за токови измервателни трансформатори НН -  ІІ. Обособена позиция:

| № | Характеристики | Мярка | Изискване | Предложе-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фирма-производител |  |  |  |
|  | Място на производство (държава) |  |  |  |
|  | Тип - означение |  |  |  |
|  | Основен стандарт |  | IEC 61869-1 (или еквивалент) |  |
| I | Общи условия на експлоатация |  |  |  |
|  | Предназначени за работа |  | в ГТТ и в табла за монтаж на открито |  |
|  | Температура на околната среда | С˚ | -25 ÷ +40 |  |
|  | Надморска височина | m | до 1000 |  |
|  | Относителна влажност | % | ≥ 90 |  |
| II | Технически характеристики |  |  |  |
|  | Тип конструктивно изпълнение |  | Проходни (без първична намотка) |  |
|  | Максимално работно напрежение | kV | 0.72 |  |
|  | Номинална честота | Hz | 50 |  |
|  | Номинален първичен ток | А | 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500 |  |
|  | Номинална вторичен ток | A | 5 |  |
|  | Максимален продължителен ток | % | 120% I ном |  |
|  | Ток на термична устойчивост I th |  | 60 I ном |  |
|  | Ток на динамична устойчивост I dyn |  | 2.5 I th |  |
|  | Номинален коефициент на безопасност Fs |  | 5 |  |
|  | Обявената изходна мощност и съответният клас на точност |  | 5/0.5 |  |
|  | Издържано едноминутно изпитателно напрежение промишлена честота на изолацията на вторичната намотка | kVef | 3 |  |
|  | Възможност за фиксиране на проводник спрямо ТТ |  |  |  |
|  | Габаритни размери : - височина - дължина - широчина | mm |  |  |
|  | ТТ за първичен номинален ток: 100, 150, 200, 300А За монтаж към шини с размери: | mm/mm | 30/4 |  |
|  | ТТ за първичен номинален ток: 150, 200, 300А За монтаж на изолиран кабел с диаметър: | mm | 35 |  |
|  | ТТ за първичен номинален ток: 400, 600А За монтаж към шини с размери: | mm/mm | 50/5 |  |
|  | За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 1000А | mm/ mm | 80/6 |  |
|  | За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 1500А | mm/ mm | 100/8 |  |
|  | Табелка |  |  |  |
|  | Маркировка |  |  |  |
|  | Означения за собственост и идентификация на ИТ |  |  |  |
|  | Проектен срок на експлоатация | години |  |  |
|  | Гаранционен срок | месеци |  |  |
|  | Транспортна опаковка |  |  |  |

Дата: .............................2019  год.	 		………………………………	                     Град:………………………………………..                     (подпис и печат)

Образец №3.3

Данни за измервателни трансформатори за открит монтаж - ІІІ. Обособена позиция:

Приложение №1  Данни за токови трансформатори СрН:

| № | Характеристики | Мярка | Изискване | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Производител | - |  |  |
|  | Място на производство (държава) | - |  |  |
|  | Типово означение | - |  |  |
|  | Основен стандарт | - |  |  |
| І | Условия на работа |  |  |  |
| 1 | Област на приложение | - | Открит монтаж |  |
| 2 | Температура на околна среда | ° С | от - 25 до + 40 |  |
| 3 | Влажност при 20 °С | % | 100 |  |
| 4 | Надморска височина | m | до 1000 |  |
| ІІ | Технически характеристики |  |  |  |
| 1 | Тип на изолацията |  |  |  |
| 2 | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
| 3 | Максимално работно напрежение | kV | 24 |  |
| 4 | Номинална честота | Hz | 50 |  |
| 5 | Номинален първичен ток | А | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300 |  |
| 6 | Номинална изходяща мощност | VA | 10 |  |
| 7 | Клас на точност |  | 0.5s |  |
| 8 | Максимален продължителен ток | А | 1.2 In |  |
| 9.1 | Ток на термична устойчивост Ith, Ip до 30А | kA | ≥ 3 |  |
| 9.2 | Ток на термична устойчивост Ith, Ip 50А | kA | ≥ 5 |  |
| 9.3 | Ток на термична устойчивост Ith, Ip над 75 А | kA | ≥ 10 |  |
| 10 | Ток на динамична устойчивост Idyn | kA | 2,5.Ith |  |
| 11 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка | kVeff | 50 |  |
| 12 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка: изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax | 125 |  |
| 13 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка | kVeff | 3 |  |
| 14 | Път на утечка | mm | ≥575 |  |
| 15 | Статична сила върху изводи на първична намотка FR | N |  |  |
| ІІІ | Обозначение |  |  |  |
| 1 | Табелка |  | да |  |
| 2 | Маркировка |  | да |  |
| 3 | Обозначение за собственост |  | да |  |
| ІV | Габаритни размери |  |  |  |
| 1 | Височина | mm |  |  |
| 2 | Дължина | mm |  |  |
| 3 | Широчина | mm |  |  |
| V | Маса | kg |  |  |
| VІ | Гаранционен период | месеци |  |  |
| VІІ | Проектен експлоатационен срок | години |  |  |
| VІІІ | Транспортна опаковка | - |  |  |

Дата: .............................2019  год.	 		………………………………	                     Град:………………………………………..                     (подпис и печат)

Приложение №2  Данни за напреженови трансформатори СрН:

| № | Характеристики | Мярка | Изискване | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Производител | - |  |  |
|  | Място на производство (държава) | - |  |  |
|  | Типово означение | - |  |  |
|  | Основен стандарт | - |  |  |
| І | Условия на работа |  |  |  |
| 1 | Област на приложение |  | Открит монтаж |  |
| 2 | Температура на околна среда | ° С | от - 25 до + 40 |  |
| 3 | Влажност при 20°С | % | 100 |  |
| 4 | Надморска височина | m | до 1000 |  |
| ІІ | Технически характеристики |  |  |  |
| 1 | Тип на изолацията |  |  |  |
| 2 | Номинално първично напрежение | kV | 20 |  |
|  |  |  | 20/√3 |  |
| 3 | Най-високо работно напрежение | kV | 24 |  |
| 4 | Номинално вторично напрежение | V | 100 |  |
|  |  |  | 100/√3 |  |
| 5 | Номинална честота | Hz | 50 |  |
| 6 | Номинална изходяща мощност | VA | 15 |  |
| 7 | Клас на точност на намотката за измерване |  | 0.5 |  |
| 8 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 20kV | kVeff | 50 |  |
| 8 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 20kV: изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax | 125 |  |
| 9 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка | kVeff | 3 |  |
| 10 | Обявен коефициент на напрежение и обявено време на прилагане |  |  |  |
| 11 | Статична сила върху изводи на първична намотка FR | N |  |  |
| 12 | Път на утечка | mm | ≥700 |  |
| ІІІ | Обозначение |  |  |  |
| 1 | Табелка | - | да |  |
| 2 | Маркировка | - | да |  |
| 3 | Обозначение за собственост | - | да |  |
| ІV | Габаритни размери |  |  |  |
| 1 | Височина | mm |  |  |
| 2 | Дължина | mm |  |  |
| 3 | Широчина | mm |  |  |
| V | Маса | kg |  |  |
| VІ | Гаранционен период | месеци |  |  |
| VІІ | Проектен експлоатационен срок | години |  |  |
| VІІI | Транспортна опаковка | - |  |  |

Дата: .............................2019  год.	  		………………………………	                     Град:………………………………………..                     (подпис и печат)

Образец № 3.4

Данни за напреженови трансформатори за закрит монтаж -  ІV. Обособена позиция:

| № | Характеристики |  | Мярка | Изискване | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производител |  |  |  |  |
| 2 | Място на производство (държава) |  |  |  |  |
| 3 | Типово означение |  |  |  |  |
| 4 | Основен стандарт |  |  | БДС EN 61869-3 |  |
| І | Условия на работа |  |  |  |  |
| 1 | Област на приложение |  |  | Закрит монтаж |  |
| 2 | Температура на околната среда | °С |  | от -5 до +40 |  |
| 3 | Относителна влажност | % |  | 90 при 20°С |  |
| 4 | Надморска височина | m |  | до 1000 |  |
| ІІ | Технически характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Тип на изолацията |  |  |  |  |
| 2 | Най-високо работно напрежение | kV |  | 12 или 24 |  |
| 3 | Номинална честота | Hz |  | 50 |  |
| 4 | Номинално първично напрежение | kV |  | 10 или 10/√3 |  |
| 5 | Номинално първично напрежение | kV |  | 20 или 20/√3 |  |
| 6 | Номинално вторично напрежение | V |  | 100 или 100/√3 |  |
| 7 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 10kV | kVeff |  | 28 |  |
| 8 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 20kV | kVeff |  | 50 |  |
| 9 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка | kVeff |  | 3 |  |
| 10 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка Un = 10kV: – изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax |  | 75 |  |
| 11 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 20kV: – изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax |  | 125 |  |
| 12 | Обявена изходяща мощност на измервателна намотка с клас на точност - 0,5 | VA |  | 15 |  |
| 13 | Обявена изходяща мощност на защитна намотка с клас на точност - 3Р |  |  | 30 |  |
| 14 | Обявен коефициент на напрежение и обявено време на прилагане |  |  |  |  |
| ІІІ | Обозначение |  |  |  |  |
| 1 | Табелка |  |  | да |  |
| 2 | Маркировка |  |  | да |  |
| 3 | Обозначение за собственост |  |  | да |  |
| ІV | Габаритни размери |  |  |  |  |
| 1 | Височина | mm |  |  |  |
| 2 | Дължина | mm |  |  |  |
| 3 | Широчина | mm |  |  |  |
| V | Маса | kg |  |  |  |
| VІ | Гаранционен период | месеци |  |  |  |
| VІІ | Проектен експлоатационен срок | години |  |  |  |
| VІІІ | Транспортна опаковка |  |  |  |  |

Дата: .............................2019  год.	 		………………………………	                     Град:………………………………………..                     (подпис и печат)

Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД.

ОТ: (наименование на кандидата) ……….……………………….…………………………….…

Седалище и адрес на управление : гр ……………. ул……………………………….№...........

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: …..…………………..

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………..

Представлявано от:……………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

Обособена позиция № 1: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН;

Обособена позиция № 2: Доставка на токови измервателни трансформатори НН;

Обособена позиция № 3: Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж;

Обособена позиция № 4: Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж.

/посочват  се само позицията,  за която се кандидатства/

- Обособена позиция -  Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН :

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор токов сух директен гама 5/5 – клас на точност 0,5S. | брой | 21 |  |  |
| 2 | Трансформатор токов сух директен гама 10/5 – клас на точност 0,5S. | брой | 21 |  |  |
| 3 | Трансформатор токов сух директен гама 15/5 – клас на точност 0,5S. | брой | 21 |  |  |
| 4 | Трансформатор токов сух директен гама 20/5 – клас на точност 0,5S. | брой | 21 |  |  |
| 5 | Трансформатор токов сух директен гама 5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 50 |  |  |
| 6 | Трансформатор токов сух директен гама 10/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 150 |  |  |
| 7 | Трансформатор токов сух директен гама 15/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 150 |  |  |
| 8 | Трансформатор токов сух директен гама 20/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 150 |  |  |
| 9 | Трансформатор токов сух директен гама 30/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 150 |  |  |
| 10 | Трансформатор токов сух директен гама 50/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 60 |  |  |
| 11 | Трансформатор токов сух директен гама 75/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 60 |  |  |
| 12 | Трансформатор токов сух директен гама 100/5/5 – клас на точност 0,5S/5Р. | брой | 75 |  |  |
| 13 | Трансформатор токов сух директен гама 150/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 60 |  |  |
| 14 | Трансформатор токов сух директен гама 200/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 30 |  |  |
| 15 | Трансформатор токов сух директен гама 300/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 60 |  |  |
| 16 | Трансформатор токов сух директен гама 600/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 17 | Трансформатор токов сух директен гама 800/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 18 | Трансформатор токов сух директен гама 1000/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 19 | Трансформатор токов сух директен гама 1250/5/5 – клас на точност 0,5S/5Р. | брой | 6 |  |  |
| 20 | Трансформатор токов сух директен гама 1500/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 21 | Трансформатор токов сух директен гама 2000/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 22 | Трансформатор токов сух директен гама 2500/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 23 | Трансформатор токов сух директен гама 15/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 24 | Трансформатор токов сух директен гама 20/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 25 | Трансформатор токов сух директен гама 30/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 6 |  |  |
| 26 | Трансформатор токов сух директен гама 50/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 27 | Трансформатор токов сух директен гама 75/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 28 | Трансформатор токов сух директен гама 100/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 29 | Трансформатор токов сух директен гама 150/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 30 | Трансформатор токов сух директен гама 200/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 31 | Трансформатор токов сух директен гама 300/5/5/5 – клас на точност 0,5S /0,5S /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 32 | Трансформатор токов сух директен гама 600/5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 33 | Трансформатор токов сух директен гама 800/5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 34 | Трансформатор токов сух директен гама 1000/5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 35 | Трансформатор токов сух директен гама 1250/5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 36 | Трансформатор токов сух директен гама 1500/5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 37 | Трансформатор токов сух директен гама 2000/5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р /5Р. | брой | 3 |  |  |
| 38 | Трансформатор токов сух директен гама 2500/5/5/5 – клас на точност 0,5S /5Р /5Р. | брой | 3 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.

- Обособена позиция -  Доставка на токови измервателни трансформатори НН :

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТТ НН проходен 100/5 | брой | 100 |  |  |
| 2 | ТТ НН проходен 150/5 | брой | 1000 |  |  |
| 3 | ТТ НН проходен 200/5 | брой | 600 |  |  |
| 4 | ТТ НН проходен 300/5 | брой | 1000 |  |  |
| 5 | ТТ НН проходен 400/5 | брой | 500 |  |  |
| 6 | ТТ НН проходен 600/5 | брой | 1000 |  |  |
| 7 | ТТ НН проходен 1000/5 | брой | 500 |  |  |
| 8 | ТТ НН проходен 1500/5 | брой | 150 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.

- Обособена позиция -  Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж :

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 5/5 клас на точност 0,5S | брой | 9 |  |  |
| 2 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 10/5 клас на точност 0,5S | брой | 9 |  |  |
| 3 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 20/5 клас на точност 0,5S | брой | 9 |  |  |
| 4 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 30/5 клас на точност 0,5S | брой | 9 |  |  |
| 5 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 100/5 клас на точност 0,5S | брой | 30 |  |  |
| 6 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 150/5 клас на точност 0,5S | брой | 30 |  |  |
| 7 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 200/5 клас на точност 0,5S | брой | 30 |  |  |
| 8 | Трансформатор токов ОМ 20 кV 300/5 клас на точност 0,5S | брой | 9 |  |  |
| 9 | Трансформатор напреженов ОМ фазно напрежение 20000:√3/100:√3 клас на точност 0,5. | брой | 135 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.

- oбособена позиция № 4 -  Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор напреженов сух линейно напрежение 6 кV клас на точност 0,5 | брой | 6 |  |  |
| 2 | Трансформатор напреженов сух фазно напрежение 6 кV клас на точност 0,5/3Р | брой | 6 |  |  |
| 3 | Трансформатор напреженов сух линейно напрежение 10 кV клас на точност 0,5 | брой | 6 |  |  |
| 4 | Трансформатор напреженов сух фазно напрежение 10 кV клас на точност 0,5/3Р | брой | 50 |  |  |
| 5 | Трансформатор напреженов сух линейно напрежение 20 кV клас на точност 0,5 | брой | 70 |  |  |
| 6 | Трансформатор напреженов сух фазно напрежение 20 кV клас на точност 0,5/3Р | брой | 500 |  |  |
| 7 | Трансформатор напреженов сух фазно напрежение 20 кV клас на точност 0,5/0,5/3Р три намотки | брой | 100 |  |  |
| 8 | Трансформатор напреженов сух линейно напрежение 6,3 кV клас на точност 0,5 | брой | 3 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.

##### ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни (не по-малко от 30) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

Дата: .............................2019  год.	 	                     ………………………

Град: ………………………			(подпис и печат)

Име и подпис (и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС