## вторична
Образец №
Приложение 6.2. към ценовата оферта
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОРУ П/СТ ВАРНА-ИЗТОК 110/10 kV
за обособена позиция № 2: ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ - Извършване на СМР и доставка на материали
№ | Наименование на монтажните работи | Описание | ЗАБЕЛЕЖКА | м-ка | к-во | к-во | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС
[5 empty] | етап 1 | етап 2+3 |  | етап 1 | етап 2+3
1 | Демонтаж на Релейно табло | труд и консумативи |  | бр. | 2 | 3 |  | 0 | 0
2 | Демонтаж командно табло | труд и консумативи |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
3 | Изваждане на същ. контролни кабели | труд и консумативи |  | м | 2500 | 2200 |  | 0 | 0
4 | Монтаж на Командно табло | труд, консумативи, монтаж и подвързване на ЦРЗ | Материали и оборудване доставка на изпълнителя - табло, апаратура, окaбeляване по проект. ЦРЗ доставка на Възложителя. Монтаж на ВЧ-обработки(за ВЕЛ 110кV) | бр. | 3 | 5 |  | 0 | 0
5 | Монтаж на комадно табло(демонтирано от извод Перла) с преработка в табло напреженови шинки | труд и консумативи | Материали и оборудване доставка на изпълнителя - апаратура, окабеляване по проект | бр. | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | Монтаж на Кабелна скара Ш400мм, поц., с конзоли за монтаж на стена | труд и консумативи | Материали доставка на изпълнителя | м | 40 | 0 |  | 0 | 0
7 | Монтаж на Кабелна скара Ш300мм, поц., с конзоли за монтаж на стена | труд и консумативи | Материали доставка на изпълнителя | м | 190 | 0 |  | 0 | 0
8 | Преработка на комутация в съществуващ Команден шкаф | труд и консумативи | Материали и оборудване доставка на изпълнителя - апаратура, окабеляване по проект | бр. | 3 | 3 |  | 0 | 0
9 | Разединител 10кV еднополюсен | труд и консумативи | монтаж, доставка на изпълнителя | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
10 | Монтаж на поцинкована ст. тръба 2” | труд и консумативи | монтаж, доставка на изпълнителя | м | 4.5 | 4.5 |  | 0 | 0
11 | Модем/рутер RUT 500 | труд и консумативи | монтаж, доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Монтаж на Тръба HDPE Ø32мм | труд и консумативи | доставка на Изпълнител | м | 100 | 100 |  | 0 | 0
13 | Изтегляне и подвързване на Коаксиален кабел | труд и консумативи | доставка на Изпълнител | м | 100 | 100 |  | 0 | 0
14 | Полагане и повързване на кабели NYY-FR 19x2,5мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 623 | 1069 |  | 0 | 0
15 | Полагане на кабели NYY-FR 12x2,5 мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 2609 | 2834 |  | 0 | 0
16 | Полагане и повързване на кабели NYY-FR 4x4 мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 0 | 304 |  | 0 | 0
17 | Полагане и повързване на кабели NYY-FR 4x2,5 мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 335 | 655 |  | 0 | 0
18 | Полагане и повързване на кабели NYCY-FR 4x4 мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 668 | 210 |  | 0 | 0
19 | Полагане и повързване на кабели NYCY-FR 4x2,5 мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 612 | 228 |  | 0 | 0
20 | Полагане и повързване на кабели NYCY-FR 4x1,5 мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 394 | 348 |  | 0 | 0
21 | Полагане и повързване на кабели NYY-FR 2x2,5 мм2 | труд и консумативи | Кабели доставка на Възложителя | м | 242 | 60 |  | 0 | 0
22 | Полагане и повързване на кабели LiYCY 24x0,5мм2 | труд и консумативи |  | м | 210 | 175 |  | 0 | 0
23 | Подвързване вторична комутация на прекъсвач 110kV | труд и консумативи, подвързване по проектна документация |  | бр | 3 | 4 |  | 0 | 0
24 | Подвързване вторична комутация на разединител 110кV без заз.нож | труд и консумативи, подвързване по проектна документация |  | бр | 4 | 3 |  | 0 | 0
25 | Подвързване вторична комутация на разединител 110кV с един заземителен нож | труд и консумативи, подвързване по проектна документация |  | бр | 5 | 3 |  | 0 | 0
26 | Подвързване вторична комутация на разединител 110кV с два заземителни ножа | труд и консумативи, подвързване по проектна документация |  | бр | 3 | 3 |  | 0 | 0
27 | Подвързване вторична комутация на токови трансформатори 110kV | труд и консумативи, подвързване по проектна документация |  | бр | 9 | 9 |  | 0 | 0
28 | Подвързване вторична комутация на напреженови трансформатори | труд и консумативи, подвързване по проектна документация |  | бр | 9 | 3 |  | 0 | 0
29 | Настройка на ЦРЗ и наладка вторична комутация на извод 110кV | труд |  | к-кт | 3 | 1 |  | 0 | 0
30 | Наладка вторична комутация шинна система, шиносъединител и СП | труд |  | к-кт |  | 1 |  | 0 | 0
31 | Настройка на ЦРЗ и наладка вторична комутация на трафо 110кV | труд |  | к-кт |  | 2 |  | 0 | 0
32 | Полагане на терикотна настилка | труд, лепило, плочки 30x30 |  | м2 |  | 2 |  | 0 | 0
33 | Боядисване с латекс | труд, боя, консумативи |  | м2 | 10 | 20 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ, ЕТАП 1, 2 И 3: | [6 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите от изпълнителя | Описание | ЗАБЕЛЕЖКА | м-ка | к-во | к-во | ед. цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС
[5 empty] | етап 1 | етап 2+3 |  | етап 1 | етап 2+3
1 | Командно табло с апаратура и окабеляване по проект | табло, материали и апаратура по проектна документация | доставка по проект и приложена спецификация | бр. | 3 | 5 |  | 0 | 0
2 | Преработка на комадно табло извод "Перла" в табло напреженови шинки - апаратура и окабеляване по проект | материали и апаратура по проектна документация | доставка по проект | бр. | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | Кабелна скара Ш400мм, поц., с конзоли за монтаж на стена | доставка на скара с конзоли и крепежи | доставка по проект | м | 40 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабелна скара Ш300мм, поц., с конзоли за монтаж на стена | доставка на скара с конзоли и крепежи | доставка по проект | м | 190 | 0 |  | 0 | 0
5 | Апаратура и окабеляване за преработка на комутация в съществуващ Команден шкаф по проект | материали и апаратура по проектна документация | доставка по проект | бр. | 3 | 3 |  | 0 | 0
6 | Оборудване на нов команден шкаф | материали и апаратура по проектна документация | доставка по проект | бр. | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | Команден шкаф с апаратура и окабеляване п за поле СП о проект | материали и апаратура по проектна документация | доставка по проект | бр. | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 | Коаксиален кабел РК 75-9-11А | доставка на кабела | доставка по проект | м | 200 |  |  | 0 | 0
9 | Поцинкована ст. тръба 2” | доставка на тръбата | доставка по проект | м | 9 |  |  | 0 | 0
10 | Разединител 10кV еднополюсен | доставка | доставка по проект | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
11 | Доставка на кабел LiYCY 24x0,5мм2 | труд и консумативи | доставка по проект | м | 210 | 175 |  | 0 | 0
12 | Модем/рутер RUT 500 | доставка | доставка по проект | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Тръба HDPE 32мм | доставка на тръбата | доставка по проект | м | 200 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ - ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ, ЕТАП 1, 2 И 3: | [6 empty] | 0
|  | ОБЩА ЦЕНА ПО КСС ЗА СМР И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ - ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ, ЕТАП 1, 2 И 3: | [6 empty] | 0
|  | ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | [6 empty] | в лв. без ДДС.
Забележка:
1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)