## Левента СТ 1 Русе
Образец 11.3
№ | Дейност | Количество - бр. | Цена
1 | Почистване на утаител на консерватора ( разширителен съд ) | 1
2 | Преуплътняване ( Отстраняване течове ) на извод 110 kV смяна на гарнитури, к-т | 1
3 | Отстраняване теч от фланци на кожуси на ИТ и изолатори СрН, к-т | 1
4 | Отстраняване теч от фланци на кожуси на ИТ и изолатори ВН, к-т | 1
5 | Смяна гарнитури ( Отстраняване течове ) на проходни изолатори СрН, к-т | 1
6 | Смяна външна гарнитура от шибърни кранове и охладителни радиатори, к-т | 1
7 | Смяна гарнитура и силикагел на въздухоочистител , к-т | 1
8 | Смяна на гарнитури на газово реле на трансформатора, к-т | 1
9 | Смяна гарнитури на струйно реле на Янсенов регулатор | 1
10 | Отстраняване на теч и евентуална смяна на гарнитури на янсенов регулатор | 1
11 | Отстраняване теч от ревизионен капак-страничен/ горен СрН и ВН | 1
12 | Отстраняване на теч от пукнатини по охладителни радиатори-горен и долен колектор ( смяна гарнитури на тапи на радиатори ), к-т | 1
13 | Отстраняване течове от фланци на тръби от маслената система на изолаторите, к-т | 1
14 | Отстраняване на теч от главен кран | 1
15 | Отстраняване на теч от кран за доливане / източване на маслото от разширителен съд | 1
16 | Източване на трансформаторно масло | 1
17 | Затваряне на трансформатора и запълване с масло - доставката на свежо масло е на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД | 1
18 | Измиване на трансформатора | 1
19 | Грундиране и боядисване на трансформатор | 1
Подпис и печат:
Дата:

## Приста СТ 2 Русе
Образец 11.4
№ | Дейност | Количество - бр. | Цена
1 | Подмяна на поплавкови нивопоказатели за силов трансформатор ТМРУ 110/20kV 40 MVA ( ТМТРУ 110/20/10 kV 25 MVA), 2бр. | 1
2 | Почистване на утаител на консерватора ( разширителен съд ) | 1
3 | Преуплътняване ( Отстраняване течове ) на извод 110 kV смяна на гарнитури, к-т | 1
4 | Смяна гарнитури ( Отстраняване течове ) на проходни изолатори СрН, к-т | 1
5 | Смяна външна гарнитура от шибърни кранове и охладителни радиатори, к-т | 1
6 | Смяна гарнитура и силикагел на въздухоочистител , к-т | 1
7 | Смяна на гарнитури на газово реле на трансформатора, к-т | 1
8 | Смяна на гарнитури на янсенов регулатор, к-т | 1
9 | Отстраняване теч от ревизионен капак-страничен/ горен СрН и ВН | 1
10 | Смяна на гарнитура на главна предавателна кутия | 1
11 | Отстраняване на теч от редуктор на Янсенов регулатор | 1
12 | Отстраняване на теч от пукнатини по охладителни радиатори-горен и долен колектор ( смяна гарнитури на тапи на радиатори ), к-т | 1
13 | Отстраняване на теч от главен кран | 1
14 | Отстраняване на теч от кран за доливане / източване на маслото от разширителен съд | 1
15 | Отстраняване на теч от кран между газово реле и разширителен съд | 1
16 | Източване на трансформаторно масло | 1
17 | Затваряне на трансформатора и запълване с масло - доставката на свежо масло е на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД | 1
18 | Измиване на трансформатора | 1
19 | Грундиране и боядисване на трансформатор | 1
Подпис и печат:
Дата: