## Varna 2015
ОПИС НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ ВАРНА
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност | КП
BTU
1 | ЦОК ст. 124 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - Q 096 ARL | SPLIT | 9000 | 171411000587
2 | ЦОК ст 122 Лаб 2 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - L1261 HC | SPLIT | 12000 | 171411000587
3 | Ел. Лаборатория 119 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - T1046 ABL | SPLIT | 24000 | 171411000587
4 | ЦОК ст. 120 | ул. "Девня" № 2 | LG LS - L1261 HC | SPLIT | 12000 | 171411000587
5 | ЦОК ст. 121 | ул. "Девня" № 2 | LG LS R1860HK | SPLIT | 18000 | 171411000587
6 | МИР 6 РЦ ст. 113 | ул. "Девня" № 2 | LG LS-L1261H1 | SPLIT | 12000 | 171411000587
7 | МИР 12 битовка ст. 114 | ул. "Девня" № 2 | OSAKA | SPLIT | 12000 | 171411000587
8 | МИР 12 отговорници ст. 111 | ул. "Девня" № 2 | OSAKA | SPLIT | 12000 | 171411000587
9 | Охрана портал Пс Юг | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H126LLA4 | SPLIT | 12000 | 171411000587
10 | РЦ ст 210 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000 | 171411000587
11 | РЦ ст 210a | ул. "Девня" № 2 | LG-LS-Q096ABL | SPLIT | 9000 | 171411000587
12 | РЦ ст 213 | ул. "Девня" № 2 | LG-LS-Q096ABL | SPLIT | 9000 | 171411000587
13 | РЦ ст 215 зала | ул. "Девня" № 2 | MIDEA-MSG-12HR | SPLIT | 12000 | 171411000587
14 | ст 217 EK | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000 | 171411000587
15 | ст 217 EK | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF1-12HR | SPLIT | 12000 | 171411000587
16 | ст 217 EK | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF1-12HR | SPLIT | 12000 | 171411000587
17 | РЦ ст 220 диспечери Варна | ул. "Девня" № 2 | LG-LS-L1261HL | SPLIT | 12000 | 171411000587
18 | РЦ ст 221 отг. РДС | ул. "Девня" № 2 | MIDEA-MSF-09HR | SPLIT | 9000 | 171411000587
19 | РЦ ст 224 - вторични | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H09YLA0 | SPLIT | 9000 | 171411000587
20 | РЦ ст 322 | ул. "Девня" № 2 | LG LS-1260HK | SPLIT | 12000 | 171411000587
21 | РЦ ст 323а | ул. "Девня" № 2 | LG KS -H126LLAO | SPLIT | 12000 | 171411000587
22 | РЦ ст 323б | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-17-N | SPLIT | 17000 | 171411000587
23 | РЦ ст 325 зас зала | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-17-NS | SPLIT | 17000 | 171411000587
24 | РЦ ст 326 | ул. "Девня" № 2 | SAMSUNG-AQ-09A1ME | SPLIT | 9000 | 171411000587
25 | МИР 1 / рампа | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H1264DAO | SPLIT | 12000 | 171411000587
26 | Битова стая 5 МИР 1/ рампа | ул. "Девня" № 2 | LG KSN-126LLA3 | SPLIT | 12000 | 171411000587
27 | Битова стая 3 МИР1 / рампа | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSF-09HR | SPLIT | 12000 | 171411000587
28 | МИР 2 / рампа | ул. "Девня" № 2 | LG RS NH126LLA3 | SPLIT | 12000 | 171411000587
29 | МИР / рампа | ул. "Девня" № 2 | OSAKA CH-09NS | SPLIT | 9000 | 171411000587
30 | Склад рампа | ул. "Девня" № 2 | LG KSNH-126LLA3 | SPLIT | 12000 | 171411000587
31 | Дизелова Ц-ла ВВЛ 106 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA CSU - 18HHAA | SPLIT | 18000 | 171411000596
32 | ДЦ Съблекалня 101 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 12HR N2 | SPLIT | 12000 | 171411000596
33 | ДЦ Учебен Център 102 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 12HR QB4 | SPLIT | 12000 | 171411000596
34 | ДЦ УЦ 102a | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 12HR QB4 | SPLIT | 12000 | 171411000596
35 | ДЦ УЦ 104 | ул. "Девня" № 2 | MIDEA MSG - 21HR | SPLIT | 21000 | 171411000596
36 | РЦ ДЦ ст 505 | ул. "Девня" № 2 | OSAKA | SPLIT | 12000 | 171411000596
37 | РЦ ДЦ ст 507 | ул. "Девня" № 2 | LG-RS-H126LLA3 | SPLIT | 12000 | 171411000596
38 | РЦ ст 516 | ул. "Девня" № 2 | LG RS-H126LLA3 | SPLIT | 12000 | 171411000596
39 | Складова база битовка | бул. 3 Март | DAIKIN FTXN/RXN 50 KV | SPLIT | 18000 | 171412000590
40 | Складова база офис | бул. 3 Март | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | SPLIT | 12000 | 171412000590
41 | Складова база офис 1 | бул. 3 Март | OSAKA | SPLIT | 9000 | 171412000590
42 | Складова база офис 2 | бул. 3 Март | OSAKA | SPLIT | 9000 | 171412000590
43 | П/ст Аспарухово | Острова | DAIKIN FTХ 50/ RХ50 | SPLIT | 18000 | 21050056917
44 | П/ст Чайка | ул. "Проф. М. Дринов" 14 | LG RS NH126LLA3 | SPLIT | 12000 | 21050056917
45 | П/ст Чайка | ул. "Проф. М. Дринов" | LG-RS-NH126LLA3 | SPLIT | 12000 | 21050056917
46 | П/ст Чайка | ул. "Проф. М. Дринов" 14 | DAIKIN FTXN50F/RXN50E | SPLIT | 18000 | 21050056917
47 | П/ст Чайка - работилница | ул. "Проф. М. Дринов" 14 | SAMSUNG AQ 09 A1ME | SPLIT | 9000 | 21050056917
48 | П/ст Максуда ком зала | Западна промишлена зона | LG LS-R186QHK | SPLIT | 18000 | 21050056917
49 | П/ст Максуда бит. Стая | Западна промишлена зона | LG H126LLA3 | SPLIT | 12000 | 21050056917
50 | П/ст Изток ком. Зала | ул. Мир | DAIKIN FTХ 60 / RХ60 | SPLIT | 22000 | 21050056917
51 | П/ст Бяла | гр. Бяла | MIDEA 12 HR | SPLIT | 12000 | 21050056917
52 | П/ст Бяла | гр. Бяла | MITSUBISHI MSZ - GA 35VA | SPLIT | 12000 | 21050056917
53 | П/ст Бяла | гр. Бяла | MITSUBISHI MSZ - GA 35VA | SPLIT | 12000 | 21050056917
54 | П/ст Девня 2 | гр. Девня | DAIKIN FTХ 50/ RХ50 | SPLIT | 18000 | 21050056917
55 | МИР Вълчи дол | Вълчи дол | SAMSUNG AQ 09 A1ME | SPLIT | 9000 | 21050056917
56 | МИР Суворово | Суворово | LG RS NH126LLA3 | SPLIT | 12000 | 21050056917
57 | П/ст Траката | кв. Виница | MIDEA MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000 | 171411000001
58 | МИР Апарухово | Кв. Аспарухово | Hitachi RAS 25FH6 | SPLIT | 9000 | 171412000599
59 | МИР Апарухово | Кв. Аспарухово | Hitachi RAS 25FH6 | SPLIT | 9000 | 171412000599
60 | МИР Апарухово | Кв. Аспарухово | Hitachi RAS 35FH6 | SPLIT | 12000 | 171412000599
61 | МИР 3 ВС 850 | Владиславово | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000 | 171412000597
62 | МИР 3 ВС 850 | Владиславово | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000 | 171412000597
63 | МИР 13 ВС 822 | Младост 140а | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000 | 171412000598
64 | МИР 13 ВС 822 | Младост 140а | Midea MSR-09HRDN1 | SPLIT | 9000 | 171412000598
65 | МИР 9 ст 207 | Провадия | MIDEA MSG - 18 HR N2 | SPLIT | 18000 | 171411000588
66 | МИР 9 ст 206 | Провадия | MIDEA MSG - 12 HR QB 4 | SPLIT | 12000 | 171411000588
67 | МИР 10 ст. 202 | Провадия | LG LS-L1261H1 | SPLIT | 18000 | 171411000588
68 | МИР 10 ст 201 | Провадия | MIDEA MSG - 12 HR N1 | SPLIT | 12000 | 171411000588
69 | МИР 11 ст 205 | Провадия | MIDEA MSG - 18 HR N2 | SPLIT | 18000 | 171411000588
70 | МИР 11 ст 205а | Провадия | MIDEA MSG - 18 HR N2 | SPLIT | 18000 | 171411000588
71 | МИР 11 ст 205б | Провадия | MIDEA MSG - 12 HR N2 | SPLIT | 12000 | 171411000588

## Dobrich_Ss 2015
ОПИС НА КЛИМAТИЧНАТА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ ДОБРИЧ-СИЛИСТРА
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност | КП
BTU
1 | гр. ДОБРИЧ ст.101 Упр. | бул. "25-ти септември" № 66 | SAMSUNG -AK09A1 | Сплит | 12000 | 171421000015
2 | гр. ДОБРИЧ ст.102 Упр. | бул. "25-ти септември" № 66 | MIDEA | Сплит | 9000 | 171421000015
3 | гр. ДОБРИЧ ст.103 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
4 | гр. ДОБРИЧ ст.104 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
5 | гр. ДОБРИЧ ст. 109 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171421000015
6 | гр. ДОБРИЧ ст. 110 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171421000015
7 | гр. ДОБРИЧ ст.111 зас. зала | бул. "25-ти септември" № 66 | LG AC-H126LLA3 | Сплит | 12000 | 171421000015
8 | гр. ДОБРИЧ ст.112 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 LL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
9 | гр. ДОБРИЧ ст. 113 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 LL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
10 | гр. ДОБРИЧ ст.201 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
11 | гр. ДОБРИЧ ст.202 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
12 | гр. ДОБРИЧ ст.203 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL A3 | Сплит | 9000 | 171421000015
13 | гр. ДОБРИЧ ст.204 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
14 | гр. ДОБРИЧ ст.205 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
15 | гр. ДОБРИЧ ст.206 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171421000015
16 | гр. ДОБРИЧ ст.207 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171421000015
17 | гр. ДОБРИЧ ст.208 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171421000015
18 | гр. ДОБРИЧ ст.209 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 186 KL AO | Сплит | 18000 | 171421000015
19 | гр. ДОБРИЧ ст.210 | бул. "25-ти септември" № 66 | LG KS H 126 LL AO | Сплит | 12000 | 171421000015
20 | Супервайзор | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-12 HR | Сплит | 12000 | 171451000008
21 | Regiocom | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB - 18 HR | Сплит | 18000 | 171451000008
22 | Фактуриране | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-12 HR | Сплит | 12000 | 171451000008
23 | ЦОК-стая1 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-07 HR | Сплит | 7000 | 171451000008
24 | ЦОК-стая4 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB - 18 HR | Сплит | 18000 | 171451000008
25 | ЦОК-стая2 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB - 09 HR | Сплит | 9000 | 171451000008
26 | ЦОК-стая3 | ул. "В. Търново" № 56 | LG-LS-K1860HK | Сплит | 18000 | 171451000008
27 | Приземен столова | ул. "В. Търново" № 56 | Osaka CH 18 - CN | Сплит | 18000 | 171451000008
28 | Енергиен контрол | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSF - 09 HR | Сплит | 9000 | 171451000008
29 | Адм.сграда-ст.1 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB-12 HR | Сплит | 12000 | 171451000004
30 | Адм.сграда-ст.2 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000 | 171451000004
31 | Адм.сграда-ст.3 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000 | 171451000004
32 | Адм.сграда-ст.4 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000 | 171451000004
33 | Адм.сграда-ст.5 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000 | 171451000004
34 | Адм.сграда-ст.6 | ул. "В. Търново" № 56 | Panasonic CU SA9BKP5 | Сплит | 9000 | 171451000004
35 | Адм.сграда-ст.7 | ул. "В. Търново" № 57 | Delonghi CP 30 | Сплит | 9000 | 171451000004
36 | Адм.сграда-ст.8 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 9000 | 171451000004
37 | Адм.сграда-ст.9 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 09HR | Сплит | 12000 | 171451000004
38 | Адм.сграда-ст.10 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000 | 171451000004
39 | Адм.сграда-ст.11 | ул. "В. Търново" № 56 | NEO ACS-HL 12 FA2 | Сплит | 12000 | 171451000004
40 | Адм.сграда-ст.12 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000 | 171451000004
41 | Адм.сграда-ст.13 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000 | 171451000004
42 | Адм.сграда-ст.14 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSG 12HR | Сплит | 12000 | 171451000004
43 | Адм.сграда-ст.15 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB 12HR | Сплит | 12000 | 171451000004
44 | Адм.сграда-ст.16 | ул. "В. Търново" № 56 | Midea MSB - 18 HR | Сплит | 18000 | 171451000004
45 | Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BPAK 121/120 | Сплит | 12000 | 171421000017
46 | Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BPAK 121/120 | Сплит | 12000 | 171421000017
47 | Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BKAF 181/180 | Сплит | 18000 | 171421000017
48 | Балчик | ул. Варненска 39 | BEKO BPAK 121/120 | Сплит | 12000 | 171421000017
49 | МИР Дулово ет. 1 - ст. Деж. | ул. "Байкал" №2 | Hitachi RAC/RAS 35 YH6 | Сплит | 12000 | 171451000011
50 | гр.ДОБРИЧ- ВС БАЛИК | жк. Балик | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 210500056920
51 | гр. ДОБРИЧ - Пс Нона | жк. Дружба 3 | DAIKIN FTXN / RXN 60 п/ст ком. зала | Сплит | 22000 | 210500056920
52 | гр.ДОБРИЧ- ВС -МАЯК | ул. Антон Стоянов 1 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 210500056920
53 | гр. ДОБРИЧ складова база | бул. ,,3 март"- 70 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171421000006
54 | гр. ДОБРИЧ автоработилница | бул. ,,3 март"- 70 | LG KS-H 126КL | Сплит | 18000 | 171421000006
55 | гр. ДОБРИЧ автоработилница | бул. ,,3 март"- 70 | LG KS-H 126КL | Сплит | 18000 | 171421000006
56 | МИР КАВАРНА офис | ул. Добротица 89 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | Сплит | 12000 | 171421000008
57 | МИР КАВАРНА битова ст. | ул. Добротица 89 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | Сплит | 12000 | 171421000008
58 | МИР Тутракан стая 3 | ул."Стефан Караджа" №18 | Daikin FTXN 50 | Сплит | 18000 | 171451000009
59 | МИР Тутракан стая 2 | ул."Стефан Караджа" №18 | Hitachi RAC/RAS 25YH6 | Сплит | 9000 | 171451000009
60 | гр.ДОБРИЧ- ВС - 2 | бул. 3-Март 47 | LG KS H 186 КL A3 | Сплит | 18000 | 210500056920
61 | МИР Шабла - офис | ул. Нефтяник 38 | LG LS-Q096ABL | Сплит | 9000 | 171421000009
62 | МИР Шабла - офис | ул. Нефтяник 38 | LG LS-J0962HL | Сплит | 9000 | 171421000009
63 | П/ст Крушари ком. Зала |  | Daikin FTXN 50 | Сплит | 18000 | 171451000009

## Shumen_Targ 2015
ОПИС НА КЛИМAТИЧНАТАТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ ШУМЕН-ТЪРГОВИЩЕ
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност | КП
BTU
1 | стая № 1 | бул. "Плиска" 1 | LG KS 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171431000044
2 | стая № 2 | бул. "Плиска" 1 | KSH 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171431000044
3 | стая № 3 | бул. "Плиска" 1 | LG KS 186 KL A3 | Сплит | 18000 | 171431000044
4 | стая № 4 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 186 KL A3 | Сплит | 18000 | 171431000044
5 | стая № 5 | бул. "Плиска" 1 | LG LS 1261 HL | Сплит | 12000 | 171431000044
6 | стая № 6 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171431000044
7 | стая № 103 | бул. "Плиска" 1 | Delonghi CP 40 | Сплит | 18000 | 171431000044
8 | стая № 104 | бул. "Плиска" 1 | LG LS L 126 HL | Сплит | 12000 | 171431000044
9 | стая № 105 | бул. "Плиска" 1 | LG LS L 126 HL | Сплит | 12000 | 171431000044
10 | стая № 106 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 92 KL AO | Сплит | 9000 | 171431000044
11 | стая № 111 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171431000044
12 | стая № 108 | бул. "Плиска" 1 | LG LS K 2465 HL | Сплит | 24000 | 171431000044
13 | стая № 110 | бул. "Плиска" 1 | Delonghi CP 40 | Сплит | 18000 | 171431000044
14 | стая №201 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG AKU 09 A1 ME | Сплит | 9000 | 171431000044
15 | стая №202 | бул. "Плиска" 1 | 0SAKA CH 12 SL | Сплит | 12000 | 171431000044
16 | стая № 203 | бул. "Плиска" 1 | SANYO KR 123 H | Сплит | 12000 | 171431000044
17 | стая № 204 | бул. "Плиска" 1 | OSAKA CH 12 SL | Сплит | 12000 | 171431000044
18 | стая №205 | бул. "Плиска" 1 | SANYO KR 123 H | Сплит | 12000 | 171431000044
19 | стая № 207 | бул. "Плиска" 1 | LG LS - 126HL | Сплит | 18000 | 171431000044
20 | стая №208 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG AKU 09 A1 ME | Сплит | 9000 | 171431000044
21 | стая № 210 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG AKU 09 A1 ME | Сплит | 9000 | 171431000044
22 | стая № 211 | бул. "Плиска" 1 | LG LS 0962 HL | Сплит | 9000 | 171431000044
23 | стая № 212 | бул. "Плиска" 1 | OSAKA CH 12 SL | Сплит | 12000 | 171431000044
24 | стая № 213 | бул. "Плиска" 1 | LG LSJ0962HL | Сплит | 9000 | 171431000044
25 | стая № 214 | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 126 LL A3 | Сплит | 12000 | 171431000044
26 | Заседателна зала | бул. "Плиска" 1 | LG KS H 186 KL A3 | Сплит | 18000 | 171431000044
27 | стая №209 | бул. "Плиска" 1 | SAMSUNG HKL 09 A1 ME | Сплит | 9000 | 171431000044
28 | портал | бул. "Плиска" 1 | Panasonic CS PE 12 GKE | Сплит | 12000 | 171431000032
29 | Автобаза - Шумен | бул."Мадара" | LG KS H 186 KL A3 | Сплит | 18000 | 171431000057
30 | МИР-В.Преслав | ул."Козлодуй" №2б | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171432000045
31 | МИР -СМЯДОВО | ул."Славянска" No 2A | LG KS H 096 JL AO | Сплит | 9000 | 171431000050
32 | МИР-Каолиново | ул."Димитър Благоев" 4 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000 | 171432000060
33 | МИР-Каолиново | ул."Димитър Благоев" 4 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000 | 171432000060
34 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | Delonghi CP 40 | Сплит | 9000 | 171431000049
35 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | LG KSH-126LL A3 | Сплит | 12000 | 171431000049
36 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000 | 171431000049
37 | МИР-Н.Пазар | ул."Тодор Каблешков"2 | HITACHI RAC/RAS 25FH6 | Сплит | 9000 | 171431000049
38 | Ст. 23 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-AK09A/ME | СПЛИТ | 9000 | 171441000029
39 | Ст. 25 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-AK09A/ME | СПЛИТ | 9000 | 171441000029
40 | Ст. 24 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA-SU09RHAB | СПЛИТ | 9000 | 171441000029
41 | Ст. 27 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | DELONGHI-IEHU18 | Таваноподов | 18000 | 171441000029
42 | Ст. 33 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-AK07AME | СПЛИТ | 9000 | 171441000029
43 | Ст. 34 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-LS-L1261HL | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
44 | Ст. 36 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA MSG-12HR | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
45 | Ст. 201 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-KC-H12GLA | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
46 | Ст. 203 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMUNG-ACH18OUE | СПЛИТ | 18000 | 171441000029
47 | Ст. 205 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-KC-H12GLA | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
48 | Ст. 206 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | HITACHI RAS 35 UH 6 | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
49 | Ст. 207 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-ASH12REO | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
50 | Ст. 209 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | SAMSUNG-ASH12REO | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
51 | Ст. 211 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | MIDEA-MSG-12HRI | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
52 | Ст. 213 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-KC-H12GLA | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
53 | Ст. 217 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | FUJITSU-AB18RSB | Таваноподов | 18000 | 171441000029
54 | ст. 304 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-LS09G2HL | СПЛИТ | 9000 | 171441000029
55 | Заседателна зала 26 | ул. "Ген. Столетов" № 14 | LG-LS-Н126LС | СПЛИТ | 12000 | 171441000029
56 | Търговище МП ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | СПЛИТ | 9000 | 171441000029
57 | Търговище МП ПАРЦ | ул. "Ген. Столетов" № 14 | HITACHI RAS/RAC 25 FH6 | СПЛИТ | 9000 | 171441000029
58 | склад с. Разбойна | Иванча баир | OSAKA-CH12-12LIX | СПЛИТ | 12000 | 171442000025
59 | МИР Попово | Ал. Стамболийски № 2 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000 | 171441000021
60 | МИР. Попово - техн. | Ал. Стамболийски № 2 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000 | 171441000021
61 | МИР Попово битовка | Ал. Стамболийски № 2 | DAIKIN FTXN / RXN 50 | СПЛИТ | 18000 | 171441000021
62 | МИР Омуртаг | ул. Дунав 33 | HITACHI RAS/RAC 35FH6 | СПЛИТ | 12000 | 171441000022
63 | МИР. Омуртаг | ул. Дунав 33 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000 | 171441000022
64 | МИР Омуртаг | ул. Дунав 33 | HITACHI RAS/RAC 25FH6 | СПЛИТ | 9000 | 171441000022
65 | МИР Антоново | Никола Новков № 1 | MIDEA-MSG-12HR | СПЛИТ | 12000 | 171441000019
66 | МИР Антоново | Никола Новков № 1 | LG | СПЛИТ | 12000 | 171441000019

## Ruse_Rr 2015
ОПИС НА КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ РУСЕ-РАЗГРАД
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност | КП
BTU
1 | ст.45 | ул. "Мостова" № 6 | BEKO BPAK 121 | сплит | 12000 | 171461000011
2 | ст.45 | ул. "Мостова" № 6 | BEKO BK 261 XA | сплит | 18000 | 171461000011
3 | ст.43 | ул. "Мостова" № 6 | SAMSUNG AQ09A1 | сплит | 9000 | 171461000011
4 | ст.42 | ул. "Мостова" № 6 | SAMSUNG AQ09A1 | сплит | 9000 | 171461000011
5 | заседателна зала | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -18 HR | сплит | 18000 | 171461000011
6 | ст.33 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-12-ADR | сплит | 12000 | 171461000011
7 | ст.36 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-ADR | сплит | 9000 | 171461000011
8 | ст.31 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171461000011
9 | ст.21 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-JN | сплит | 9000 | 171461000011
10 | ст.32 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-ABR | сплит | 9000 | 171461000011
11 | ст.34 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000 | 171461000011
12 | ст.34 | ул. "Мостова" № 6 | HAIER HSU-12 H03/H | сплит | 12000 | 171461000011
13 | ст.22 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G096A | сплит | 9000 | 171461000011
14 | ст.23 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171461000011
15 | ст.24 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09 ABR | сплит | 9000 | 171461000011
16 | ст.26 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000 | 171461000011
17 | ст.28 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000 | 171461000011
18 | ст.29 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-12-JB | сплит | 12000 | 171461000011
19 | ст.10 | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000 | 171461000011
20 | ст.11 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-JN | сплит | 9000 | 171461000011
21 | ст.12 | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000 | 171461000011
22 | ст.13 | ул. "Мостова" № 6 | PACIFIC 12HP | сплит | 12000 | 171461000011
23 | ЦОК-кухня | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-12 LCD | сплит | 12000 | 171461000011
24 | ст.25 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSG-12 HRI | сплит | 12000 | 171461000011
25 | ст.27 | ул. "Мостова" № 6 | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000 | 171461000011
26 | диспечер-офис | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSG-12HRDN1 | сплит | 9000 | 171461000011
27 | диспечери зала | ул. "Мостова" № 6 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000 | 171461000011
28 | диспечери зала | ул. "Мостова" № 6 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000 | 171461000011
29 | ст.51 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171461000011
30 | ЛАЗ към ЦУМ | ул. "Мостова" № 6 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 171461000011
31 | п/я Приста ком. зала | ул. "3 март" №31 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 210500056921
32 | п/я Приста | ул. "3 март" №31 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 210500056921
33 | ПТБ - монтьори | ул"Княз Борис"101 | PANASONIC CS-MA120KE | сплит | 12000 | 171482000050
34 | ПТБ - монтьори | ул"Княз Борис"101 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 171482000050
35 | птб- склад | ул"Княз Борис"101 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | сплит | 12000 | 171482000050
36 | птб- склад | ул"Княз Борис"101 | HITACHI RAS/RAC 35 FH6 | сплит | 12000 | 171482000050
37 | п/я Север ет. 6 | ул. "Мостова" № 6 | BEKO BK 261 XA | сплит | 24000 | 171461000011
38 | ст.63 | ул. "Мостова" № 6 | OSAKA CH-09-LCD | сплит | 12000 | 171461000011
39 | ст.61 | ул. "Мостова" № 6 | SAMSUNG SH12 ZA | сплит | 12000 | 171461000011
40 | ст.53 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G096A | сплит | 9000 | 171461000011
41 | ст.52 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G0962 HL | сплит | 9000 | 171461000011
42 | ст.44 | ул. "Мостова" № 6 | LG LS-G096A | сплит | 9000 | 171461000011
43 | ст.44 | ул. "Мостова" № 6 | MIDEA MSF-12HR | сплит | 12000 | 171461000011
44 | п/я Левента | ул. "Ловеч" №21 | DAIKIN FTXN/RXN 50 | сплит | 18000 | 210500056921
45 | МИР-3 /Север/ | Хаджи Димитър 5 | OSAKA CH 24 CN | сплит | 24000 | 171462000011
46 | МИР-3 /Север/ | Хаджи Димитър 5 | OSAKA CH 24 CN | сплит | 24000 | 171462000011
47 | ОПВС - Запад | бул.Липник 62-ет.1 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000 | 171462000014
48 | МИР-1 | бул.Липник 62-ет.1 | FIJITSU AOYR-18LCL | инвертор | 18000 | 171462000014
49 | МИР Иваново | бул.Липник 62-ет.1 | MIDEA MSG-12 HRDN1 | инвертор | 12000 | 171462000014
50 | МИР-2 /Юг / | бул.Липник 62-ет.2 | MIDEA - 18 JD | сплит | 18000 | 171462000014
51 | склад | бул.Липник 62 | OSAKA CH-12 LCD | сплит | 12000 | 171462000014
52 | п/я Център | ул."Борисова" | MITSUBICHI KFR-35 GW | сплит | 12000 | 210500051978
53 | п/я Левента | ул. "Ловеч" №21 | MIDEA MSB -18 HR | сплит | 18000 | 210500051978
54 | п/я Приста | ул. "3 март" №31 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 210500051978
55 | п/я Слатина | извън регулация | GENERAL-12 | сплит | 12000 | 210500051978
56 | п/я Слатина | извън регулация | GENERAL-12 | сплит | 12000 | 210500051978
57 | п/я Слатина | извън регулация | GENERAL-12 | сплит | 12000 | 210500051978
58 | Бяла | ул"В.Левски"№64 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 171461000019
59 | Бяла | ул"В.Левски"№64 | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 171461000019
60 | Бяла | ул"В.Левски"№64 | DAIKIN FTXN/RXN 60 | сплит | 22000 | 171461000019
61 | Бяла | ул"В.Левски"№64 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171461000019
62 | Новград |  | LG LWG-24 AGC | мултисплит | 2 х 12000 | 171461000019
63 | Сливо поле | ул."България"№1 | MIDEA MSG-09 HRDN1 | инвертор | 9000 | 171462000019
64 | МИР Две могили |  | MIDEA MSG-12 HRDN2 | сплит | 12000 | 171462000020
65 | ст.102 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | VOLTEL | сплит | 9000 | 171481000054
66 | ст.103 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG SC07 AC6 | сплит | 7000 | 171481000054
67 | ст.104 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG AQ07 A1AE | сплит | 7000 | 171481000054
68 | ст.201 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-J09 60HL | сплит | 9000 | 171481000054
69 | ст.204 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | PANASONIC CS-MA120KE | сплит | 12000 | 171481000054
70 | ст.205 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | PANASONIC CS-MA120KE | сплит | 12000 | 171481000054
71 | ст.206 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171481000054
72 | ст.207 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171481000054
73 | ст.208 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-F1260 H2 | сплит | 12000 | 171481000054
74 | ст.209 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-K2460 HL | сплит | 24000 | 171481000054
75 | ст.210 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG SC07 ACS | сплит | 7000 | 171481000054
76 | ст.211 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171481000054
77 | ст.213 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171481000054
78 | ст.303 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-K1860 HL | сплит | 18000 | 171481000054
79 | ст.305 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG LS-F1260 HL | сплит | 12000 | 171481000054
80 | ст.306 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171481000054
81 | ст.307 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | NEO ACS-HH24 LIH | сплит | 24000 | 171481000054
82 | ст.309 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -09 HR | сплит | 9000 | 171481000054
83 | ст.310 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | MIDEA MSB -12 HR | сплит | 12000 | 171481000054
84 | ст. 311 | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | SAMSUNG SC-07AC6 | сплит | 7000 | 171481000054
85 | ВС Център | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG KSK 126 | сплит | 12000 | 171481000054
86 | ВС Център | ул. "Проф. Д. Ненов" №13 | LG KSK 126 | сплит | 12000 | 171481000054
87 | П/ст Абритус - зала | извън регулация | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 171482000049
88 | п-я Абритус | извън регулация | TREO 22 | сплит | 22000 | 171482000049
89 | МИР Кубрат - отг. | ул."Родопи"№ 49 | SAMSUNG SH09 ZA5 | сплит | 9000 | 171482000048
90 | МИР Кубрат - техн. | ул."Родопи"№ 49 | SAMSUNG SC07 ACS | сплит | 7000 | 171482000048
91 | п-я Тетово - ком. зала | извън регулация | HITACHI RAS35FH6/RAC35YH6 | сплит | 12000 | 210500056921
92 | п-я Тетово - зала | извън регулация | TREO CS - H24 VM7 | сплит | 22000 | 210500056921
93 | МИР Исперих - кухня | ул."В.Левски" 80 | HITACHI RAS25FH6/RAC25YH6 | сплит | 9000 | 171482000047
94 | МИР Исперих - офис | ул."В.Левски" 80 | HITACHI RAS25FH6/RAC25YH6 | сплит | 9000 | 171482000047

## G.O._Gb 2015
ОПИС НА КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА В АДМ.СГРАДИ - РОЦ Г. ОРЯХОВИЦА - ГАБРОВО
№ | местонахождение | адрес | марка , модел | вид | мощност | обсл.
[5 empty] | BTU | ф-ма
1 | гр. Г.Оряховица-ст205 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 35YH6 | Split | 12000 | 171471000020
2 | гр. Г.Оряховица - ст301 | ул. "Съединение" №151 | Midea-MSB-09HR | Split | 9000 | 171471000020
3 | гр. Г.Оряховица - ст302 | ул. "Съединение" №151 | Promax-KFR26 | Split | 9000 | 171471000020
4 | гр. Г.Оряховица - ст303 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS-09HR4NM | Split | 9000 | 171471000020
5 | гр. Г.Оряховица - ст304 | ул. "Съединение" №151 | NEO ACS H09EW | Split | 12000 | 171471000020
6 | гр. Г.Оряховица- ст108 | ул. "Съединение" №151 | АТC-AS12HR4NM | Split | 9000 | 171471000020
7 | гр. Г.Оряховица - ст305 | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | Split | 9000 | 171471000020
8 | гр. Г.Оряховица - ст306 | ул. "Съединение" №151 | Midea MSB 09HR | Split | 9000 | 171471000020
9 | гр. Г.Оряховица - ст307 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS-09HR4NM | Split | 9000 | 171471000020
10 | гр. Г.Оряховица - ст304 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS12HR4NM | Split | 12000 | 171471000020
11 | Г.Оряховица -ст.101 | ул. "Съединение" №151 | Promax KFR 32W | Split | 18000 | 171471000020
12 | гр.Г.Оряховица-ст.103-нова сг. | у."Съединение "151 | Prolux-ACW-H12A4 | Split | 12000 | 171471000020
13 | гр. Г.Оряховица-ст.109 | ул. "Съединение" №151 | Daewoo-DSB122LM | Split | 12000 | 171471000020
14 | гр. Г.Оряховица-ст.107 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS-09HR4NM | Split | 9000 | 171471000020
15 | гр. Г.Оряховица-ст.108 | ул. "Съединение" №151 | ATC AS12 HRNM | Split | 12000 | 171471000020
16 | гр. Г.Оряховица- ст106 | ул. "Съединение" №151 | Midea-MSB-09HR | Split | 9000 | 171471000020
17 | гр. Г.Оряховица- ст105 | ул. "Съединение" №151 | NEO-ACS-HC09GW | Split | 9000 | 171471000020
18 | гр. Г.Оряховица- ст104 | ул. "Съединение" №151 | Prolux-ACW-H12A4 | Split | 12000 | 171471000020
19 | гр. Г.Оряховица-ст.201 | ул. "Съединение" №151 | Crown-9 IN | Split | 9000 | 171471000020
20 | гр. Г.Оряховица-ст.202 | ул. "Съединение" №151 | Promax-KFR32GB/Z | Split | 12000 | 171471000020
21 | гр. Г.Оряховица-ст.203 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS09HR4NM | Split | 9000 | 171471000020
22 | гр. Г.Оряховица- ст204 | ул. "Съединение" №151 | ATC-AS12HR4NM | Split | 12000 | 171471000020
23 | гр. Г.Оряховица- ст205 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 35 YH6 | Split | 12000 | 171471000020
24 | гр. Г.Оряховица- ст206 | ул. "Съединение" №151 | Platinium AC09HRW | Split | 9000 | 171471000020
25 | гр. Г.Оряховица- ст207 | ул. "Съединение" №151 | Samsung AQ 12 A1MEA | Split | 12000 | 171471000020
26 | гр. Г.Оряховица - ст.401 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000 | 171471000020
27 | гр. Г.Оряховица - ст.402 | ул. "Съединение" №151 | Midea MSG 09HR | Split | 9000 | 171471000020
28 | гр. Г.Оряховица - ст.403 | ул. "Съединение" №151 | АТC AS09 HRRM | Split | 9000 | 171471000020
29 | гр. Г.Оряховица - ст.404 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000 | 171471000020
30 | гр. Г.Оряховица - ст.407 | ул. "Съединение" №151 | DAIKIN FTXN/RXN 50 KV | Split | 18000 | 171471000020
31 | гр. Г.Оряховица - ст.405 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000 | 171471000020
32 | гр. Г.Оряховица - ст.406 | ул. "Съединение" №151 | HITACHI RAS/RAC 25YH6 | Split | 9000 | 171471000020
33 | Г. Оряховица - Трансформ.работилница | ул. А. Страшимиров | LG KS - H 246 KLA1 | Split | 24000 | 210500056918
34 | Г. Оряховица - Трансформ.работилница | ул. А. Страшимиров | LG-LS-K1860HK | Split | 18000 | 210500056918
35 | Г. Оряховица - Трансформ.работилница | ул. А. Страшимиров | Samsung AQT 24RC | Split | 24000 | 210500056918
36 | МИР Павликени ет. 1 салон | ул.Съединение 4 | Мidea-MCB-18HR | split | 18000 | 171471000040
37 | МИР Павликени отг МИР 2 | ул.Съединение 4 | Midea-MSB12HR | split | 12000 | 171471000040
38 | МИР Павликени отг. МИР 1 | ул.Съединение 4 | Midea-MSB09HR | split | 9000 | 171471000040
39 | МИР Павликени | ул.Съединение 4 | Samsung-ASH09OWE | split | 9000 | 171471000040
40 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Panasonic CS-A125KE | split | 12000 | 171471000026
41 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Midea-MSB09HR | split | 9000 | 171471000026
42 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Midea-MSB09HR | split | 9000 | 171471000026
43 | МИР Г. Оряховица | ул. Х. Димитър 31 | Daikin FTXN 50 RXN | split | 20000 | 171471000026
44 | гр. Г.Оряховица-ст.110 | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | колонен | 45000 | 171471000020
45 | гр. Г.Оряховица-ст110 | ул. "Съединение" №151 | Samsung-APH450PG | колонен | 45000 | 171471000020
46 | гр. Г.Оряховица РДС-н.сгр. | ул. "Съединение" №151 | WESPER-WDN-A255RC | DUKT | 86000 | 171471000020
47 | гр. Г.Оряховица РДС-н.сгр. | ул. "Съединение" №151 | DAEWOO-DSB-123PH | Split | 12000 | 171471000020
48 | гр. Г.Оряховица РДС-н.сгр. | ул. "Съединение" №151 | CHIGO CF140/ E22AF | Split КОЛОНА | 52000 | 171471000020
49 | П/ст Запад - Г. Оряховица | ул. П. Цвикев | BEKO BKAF 180 | Split | 18000 | 210500056918
50 | Г. Оряховица -Обслужване подстанции | ул. П. Цвикев 131 | Midea MCB-09HR | Split | 9000 | 171472000023
51 | Център за работа под напрежение | ул. П. Цвикев 131 | CHIGO CF120/ A6A | колонен | 42000 | 171471000044
52 | Склад - логистка офиси | ул. П. Цвикев 131 | GALANZ GZ12C410D | Split | 9000 | 171472000023
53 | Склад - логистка офиси | ул. П. Цвикев 131 | GALANZ GZ12C410D | Split | 9000 | 171472000023
54 | Автоработилница | ул. П. Цвикев 131 | Samsung AQ 12 A1MEA | Split | 12000 | 171472000023
55 | Автоработилница | ул. П. Цвикев 131 | Midea MSB 09HR | Split | 9000 | 171472000023
56 | П/ст Картала - В. Търново |  | NORDSTAR | Split | 12000 | 210500056918
57 | МИР В. Търново - 1 | ул. Д.Рашев | Midea MSB 09HR | Split | 12000 | 171472000046
58 | МИР В. Търново - 2 | ул. Д.Рашев | Panasonic CU-SA 12BKP5 | Split | 12000 | 171472000046
59 | МИР В. Търново - 3 | ул. Д.Рашев | Midea MSB 09HR | Split | 12000 | 171472000046
60 | П/ст В. Търново - ком. зала | ул. Д.Рашев | NORDSTAR KFR - 35 GWA | Split | 12000 | 210500056918
61 | П/ст Дълга лъка - ком. зала |  | NORDSTAR KFR - 35 GWA | Split | 12000 | 210500056918
62 | МИР Стражица | ул.Ив.Вазов 50 | Мidea-MCB-09HR | split | 9000 | 171472000028
63 | МИР П.Тръмбеш | ул.От.Паисий11 | Midea-MWH-09CR | split | 9000 | 171471000027
64 | МИР П.Тръмбеш | ул.От.Паисий11 | MideaMCB-09HR | split | 9000 | 171471000027
65 | МИР Свищов | ул.33-ти Св.Полк 91 | Midea-MSB18HR | split | 18000 | 171472000045
66 | МИР Свищов - отг. | ул.33-ти Св.Полк 91 | DAIKIN FTX 35 | Split | 12000 | 171472000045
67 | МИР Елена |  | Samsung-ASH09OVE | split | 9000 | 171471000032
68 | Габрово ДЕЦ ст 2 МИР 1 | ул.Орловска 166 | HITACHI 25 HR | Split | 9000 | 171492000060
69 | Габрово ДЕЦ ст 2 МИР 2 | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 25 H6 | Split | 9000 | 171492000060
70 | Габрово ДЕЦ ст 5 съблек. МИР 1 | ул.Орловска 166 | DAIKIN FTX/RX 50 | Split | 18000 | 171492000060
71 | Габрово ДЕЦ ст 6 съблек. МИР 2 | ул.Орловска 166 | DAIKIN FTX/RX 60 | Split | 22000 | 171492000060
72 | Габрово ДЕЦ ст 7 БТООС | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 25 H6 | Split | 9000 | 171492000060
73 | Габрово ДЕЦ ст 8 Автомеханик | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 25 H6 | Split | 9000 | 171492000060
74 | Габрово ДЕЦ - сървър | ул.Орловска 166 | DAIKIN FTX/RX 35 | Split | 12000 | 171492000060
75 | Габрово ДЕЦ - ен. контрол | ул.Орловска 166 | HITACHI RAS/RAC 35 YH6 | Split | 12000 | 171492000060
76 | Габрово ДЕЦ - ет. 1 логистика | ул.Орловска 166 | Osaka | Split | 12000 | 171492000060
77 | П/ст Синкевец битова стая |  | GALANZ G212C409D | Split | 12000 | 210500056918
78 | П/ст Синкевец командна зала 1 |  | DAIKIN FTX/RX 60 | Split | 22000 | 210500056918
79 | П/ст Синкевец командна зала 2 |  | DAIKIN FTX/RX 60 | Split | 22000 | 210500056918
80 | МИР Дряново | ул.Н.Мушанов 1 | DAIKIN FTX/RX 60 | SPLIT | 22000 | 171491000064
81 | Битовка-обща | ул.Орловска 166 | Haier-AP42HAS BEA | колонен | 42000 | 171492000060
82 | Склад | ул.Орловска 166 | Osaka-ASWH-12CH1EF | Split | 12000 | 171492000060
83 | гр. Дряново | ул.Н.Мушанов 1 | Midea-MSB-09HR | split | 9000 | 171491000064
84 | гр. Дряново | ул.Н.Мушанов 1 | LG KS - H126 LLA4 | SPLIT | 12000 | 171491000064
85 | МИР Севлиево ет. 1 отг. | ул.Н.Д.Петков 67 | DAIKIN FTXN50KV1B | Split | 22000 | 171491000063
86 | МИР Севлиево ет. 1 отг. | ул.Н.Д.Петков 67 | OSAKA CH-14LBP | Split | 14000 | 171491000063
87 | МИР Севлиево-бар | ул.Н.Д.Петков 67 | NEO-ACCW07CC | прозоречен | 7000 | 171491000063
88 | МИР Севлиево - съблекалня | ул.Н.Д.Петков 67 | DAIKIN FTXN50KV1B | Split | 22000 | 171491000063
89 | МИР Севлиево 2 - съблекалня | ул.Н.Д.Петков 67 | DAIKIN FTXN50KV1B | Split | 22000 | 171491000063
90 | МИР Севлиево | ул.Н.Д.Петков 67 | Osaka CH 18 LBPE | Split | 18000 | 171491000063
91 | Адм. сграда - Партер | ул. "Орловска" №1 | Samsung SH09YAB | Split | 18000 | 171491000058
92 | Отд.УПС | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH12AB | Split | 12000 | 171491000058
93 | Отд.УПС | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH09ZAB | Split | 9000 | 171491000058
94 | УПС-2 ет. | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH12ZB9 | Split | 12000 | 171491000058
95 | Н-к Отд.мрежи | ул. "Орловска" №1 | Haier-HSU07HC03 | Split | 7000 | 171491000058
96 | ст.18 ет. 2 адм сграда | ул. "Орловска" №1 | Midea-MSB09HR | Split | 9000 | 171491000058
97 | Адм. Габрово ст. 209 | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH09ZS8 | Split | 9000 | 171491000058
98 | Адм. Габрово ст. 208 | ул. "Орловска" №1 | Haier-HSU07HC03 | Split | 7000 | 171491000058
99 | Адм. Габрово ст. 205 | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH09ZAB | Split | 9000 | 171491000058
100 | Н-к Отд.мрежи | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH092А7 | Split | 7000 | 171491000058
101 | Зас.зала | ул. "Орловска" №1 | Haier-AS072AZAB | Split | 7000 | 171491000058
102 | Управител | ул. "Орловска" №1 | Samsung-SH122A1B | Split | 12000 | 171491000058
103 | офис асист | ул. "Орловска" №1 | LG LS-G0962HL | Split | 9000 | 171491000058
104 | Чов.ресурси | ул. "Орловска" №1 | Samsung-ASH070VE | Split | 7000 | 171491000058
105 | гр.Г.Оряховица-ст.103-нова сг. | у."Съединение "151 | Prolux-ACW-H12A4 | Split | 12000 | 171471000020