## Лист1
Образец № 9.1.
Приложение № 1 към Ценовo предложение
№ | Материали и услуги, съвместими с действащо оборудване CX 9001: | Мерна единица | Количество | Ед.цена
1 | Модул цифрови входове 16 | бр. | 1
2 | Модул цифрови входове 32 | бр. | 1
3 | Модул цифрови входове 64 | бр. | 1
4 | Модул цифрови входове 4 | бр. | 1
5 | Модул цифрови входове 8 | бр. | 1
6 | Модул цифрови изходи 16 | бр. | 1
7 | Модул цифрови изходи 32 | бр. | 1
8 | Модул цифрови изходи 64 | бр. | 1
9 | Модул цифрови изходи 4 | бр. | 1
10 | Модул цифрови изходи 8 | бр. | 1
11 | Крайна клема - bus end terminal | бр. | 1
12 | Крайна клема - terminal bus extension end terminal | бр. | 1
13 | Крайна клема - terminal bus extension coupler terminal | бр. | 1
14 | Модул CX 9001 | бр. | 1
Услуги
1 | Програмиране – труд за 1 човекочас съгласно реално изработено време на поле | бр. | 1
2 | Транспорт за километър отиване и връщане | бр. | 1
3 | Интегриране в АСДУ на многофункционален измерител на ел.величини | бр. | 1
4 | Полагане на сигнални и командни кабели | бр. | 1
5 | Монтаж и маркиране на оборудване в табло за телемеханика за 1 бр. цифров вход/изход | бр. | 1
6 | Пуско-наладъчни работи, функционални проби на поле | бр. | 1
Услуги, съвместими с действащо оборудване AK1703ACP:
1 | Програмиране – труд за 1 човекочас съгласно реално изработено време на поле | бр. | 1
2 | Транспорт за километър отиване и връщане | км. | 1
3 | Интегриране в АСДУ на многофункционален измерител на ел.величини | бр. | 1
4 | Полагане на сигнални и командни кабели | л.м. | 1
5 | Монтаж и маркиране на оборудване в табло за телемеханика за 1 бр. цифров вход/изход | бр. | 1
6 | Пуско-наладъчни работи, функционални проби на поле | бр. | 1
Материали с общо предназначение:
1 | Интерфейсни релета 24 V DC - в комплект с цокъл | бр. | 1
2 | Интерфейсни релета 220 V DC - в комплект с цокъл | бр. | 1
3 | Интерфейсни релета 220 V АC - в комплект с цокъл | бр. | 1
4 | Кабелни накрайници 0.5 мм2 | бр. | 1
5 | Кабелни накрайници 1.5 мм2 | бр. | 1
6 | Кабелни накрайници 2.5 мм2 | бр. | 1
7 | Проводник ПВА1 1,5 кв.мм | л.м. | 1
8 | Проводник ПВА1 2,5 кв.мм | л.м. | 1
9 | Проводник ПВА2 0,5 кв.мм | л.м. | 1
10 | Проводник ПВА2 1,5 кв.мм | л.м. | 1
11 | Проводник ПВА2 2,5 кв.мм - (за токови вериги) | л.м. | 1
12 | Контролен кабел 24x0,5 мм2 - (от табло АСДУ до всяка килия) - екраниран | л.м. | 1
13 | Контролен кабел 10x0,5 мм2 - (от табло АСДУ до всяка килия) - екраниран | л.м. | 1
14 | Контролен кабел 4 х 0,5 – за връзка от индуктивни датчици до АСДУ | л.м. | 1
15 | Комуникационен кабел FTP Категория 6 | л.м. | 1
16 | Комуникационен кабел FTP Категория 5е | л.м. | 1
17 | Монтажна шина | л.м. | 1
18 | Перфорирани PVC кабелни канали 60/40 | л.м. | 1
19 | Перфорирани PVC кабелни канали 80/40 | л.м. | 1
20 | Перфорирани PVC кабелни канали 100/40 | л.м. | 1
21 | Перфорирани PVC кабелни канали 40/60 | л.м. | 1
22 | Клема обикновена сива 2.5 мм2 | бр. | 1
23 | Клема обикновена сива 4 мм2 | бр. | 1
24 | Клема двуетажна 2.5 мм2 | бр. | 1
25 | Заземителна клема | бр. | 1
26 | Преобразувател RS232/485 | бр. | 1
27 | Преобразувател 220/24 VDC | бр. | 1
28 | Захранващ блок 220/24 VDC/5А | бр. | 1
29 | Захранващ блок 220/24 VDC/2А | бр. | 1
30 | Захранващ блок 220/12 VDC/2А | бр. | 1
31 | Сензор за положението на разединител - с два индуктивни датчика | бр. | 1
32 | камера за вътрешен монтаж | бр. | 1
33 | кожух за външен монтаж за камера | бр. | 1
34 | куполна камера за вътрешен монтаж | бр. | 1
35 | Ключ трипозиционен с две полета | бр. | 1
36 | Многофункционален измерител на ел.величини | бр. | 1
37 | Измерител на напрежение на акумулаторна батерия в подстанция | бр. | 1
38 | Табло за АСДУ - 1000 х 1000 х 300 mm, с монтажна плоча, осветление, вентилация, отопление и прозрачна врата (отваряща се надясно), с прорязани отвори за охлаждане, с кабелни щуцери, съгласно изискванията на техническо задание на Възложителя | бр. | 1
39 | Табло за АСДУ - 1800 х 1000 х 300 mm, с монтажна плоча, осветление, вентилация, отопление и прозрачна врата (отваряща се надясно), с прорязани отвори за охлаждане, с кабелни щуцери, съгласно изискванията на техническо задание на Възложителя | бр. | 1
40 | Кутия с клеморед (за монтаж пред килия) | бр. | 1
41 | 3G модем (LAN, външни антени, захр.напрежение 24 V) | бр. | 1
42 | Индикатор на степените на янсенов регулатор | бр. | 1
43 | Индустриален компютър VIA-AMOS 3xxx | бр. | 1
44 | Платка с цифрови входове-изходи (24 цифрови входа, 16 цифрови изхода) | бр. | 1
| Дата:________________ |  | ________________________
| Ден/месец/година |  | (подпис и печат)
Note on E4: d22136: d22136: графа договорена цена я махам. Няма място тук.