## КСС_п-ст Нона
Образец № 14.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в п/ст "Нона"
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на технически проект | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове. | бр. | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | бр. | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити | Монтаж на реле, клеморед, проводници, бананки, накрайници и т.н. | бр. | 26 |  | 0
2 | Изработване на мнемосхема | Монтаж на светодиодни показалци, окабеляване и т.н. | бр. | 26 |  | 0
3 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 23 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита | По данни предоставени от възложителя | бр. | 26 |  | 0
5 | Полагане на кабел NYY 4х2.5 мм2 за осигуряване на променливо напрежение в релейните шкафове | Кабелът ще бъде доставка на възложителя | м | 60 |  | 0
6 | Изработване и монтиране на табелки с диспечерското наименование на изводи | Според приложеното задание, с включени материали | бр. | 23 |  | 0
7 | Изработване и монтиране на табелки оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложеното задание, с включени материали | бр. | 92 |  | 0
8 | Адаптиране на нова вторична комутация, към съществуваща система телемеханика | Присъединяване на изходни релейни контакти на ЦРЗ, към вече изградената телемеханика | бр. | 26 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | АП 10А, 220 VDC, 2P+1 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
2 | АП 10А, 220 VDC, 2P | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
3 | АП 6А, 220 VDC, 2P+1 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
4 | АП 6А, 110 VAC, 2P+1 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 52 |  | 0
5 | АП 6А, 110 VAC, 1P+1 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
6 | АП 10А, 230 VAC, 1P | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
7 | АП 25А, 230 VAC, 1P | Материали доставка на изпълнителя | бр | 2 |  | 0
8 | Реле с основа 220 VDC, 3CO, 10A | Материали доставка на изпълнителя | бр | 78 |  | 0
9 | Бутон зелен 220V DC без задържане (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм) | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
10 | Бутон червен 220V DC без задържане (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм) | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
11 | Бутон син 220V DC без задържане (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм) | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
12 | Ключ двупозиционен (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм) | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
13 | Светодиодна сигнална лампа 220V DC (вкопан монтаж в отвор ф 22,5,цвят по избор) | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
14 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 26 |  | 0
15 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 1300 |  | 0
16 | Клеми URTK 6 (с разединителни пластини и тест клеми) или еквивалентна | Материали доставка на изпълнителя | бр | 650 |  | 0
17 | Ограничител(стопер) за клеморед, DIN шина | Материали доставка на изпълнителя | бр | 104 |  | 0
18 | Краен капак за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр | 104 |  | 0
19 | Фиксиран мост с 2 клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр | 130 |  | 0
20 | Подвижен мост за 3 клеми URTK6 | Материали доставка на изпълнителя | комплект | 104 |  | 0
21 | Клеми UK 6N или еквивалент | Материали доставка на изпълнителя | бр | 3900 |  | 0
22 | DIN шина TS 35х7.5 | Материали доставка на изпълнителя | м | 52 |  | 0
23 | PVC кабелен канал за табло | Материали доставка на изпълнителя | м | 104 |  | 0
24 | Контакт монофазен 220 VАС, 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
25 | Луминисцентна лампа с ключ 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр | 26 |  | 0
26 | Кабелни бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр | 5200 |  | 0
27 | Кабелен накрайник DZ5CE015 1.5мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 2080 |  | 0
28 | Кабелен накрайник DZ5CE015 2.5мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр | 2080 |  | 0
29 | Кабелни стяжки L 290/3.6 | Материали доставка на изпълнителя | комплект | 10 |  | 0
30 | Кабелна спирала (за подвързване на кабелни снопове) | Материали доставка на изпълнителя | м | 52 |  | 0
31 | Светодиоден показалец положение на комутационен апарат | Материали доставка на изпълнителя | бр | 78 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)