## Лист1
Образец 11.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити и вторична комутация на подстанция „Девня 2“ и подстанция „Крушари“
Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити и вторична комутация на подстанция „Девня 2“
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност | № | SAP | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0 | 1 |  | Изработка на врати за релейно табло | бр | 8 | 400 | 3200
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | к-кт | 1 |  | 0 | 2 |  | Демонтаж на старо оборудване | бр | 12 | 100 | 1200
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0 | 3 |  | Монтаж на нова ЦРЗ | бр | 12 | 100 | 1200
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност | 4 |  | Монтажно наладъчни работи | бр | 12 | 350 | 4200
1 | Изработване на вторична комутация, монтаж на цифрова релейна защита, измервателни уреди и балансови електромери | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони и т.н. | к-кт | 11 |  | 0 | 5 |  | Проверка и въвеждане на настройки | бр | 12 | 480 | 5760
2 | Изработване на вторична комутация, монтаж на цифрови релейни защити на силов трансформатор, измервателни уреди и балансови електромери | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони и т.н. | к-кт | 1 |  | 0
3 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина за релейно табло | Материали, доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0 | 6
4 | Демонтаж на старото оборудване | Демонтаж на старото оборудване от таблата. Демонтаж на апаратурата, която ще се използва в новите табла | к-кт | 1 |  | 0 | 7
5 | Пусково-наладъчни дейности, настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | По данни предоставени от възложителя | бр. | 11 |  | 0
6 | Пусково-наладъчни дейности, настройка и конфигуриране на цифрови релейни защити на силов трансформатор(диференциална, МТЗ и резервна), издаване на протокол | По данни предоставени от възложителя | к-кт | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15560
7 | Полагане на контролен кабел от килия в ЗРУ 20/6кV до релейно табло с включено укрепване, прозвъняване, маркиране и присъединяване към съответните клемореди | Кабелът е доставка на възложителя | бр. | 48 |  | 0
8 | Изработване, доставка и монтаж на метални врати с панти и тристранна брава, странични и таванни панели на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включени ламрина, метални профили, прахово боядисване, панти и брава | к-кт | 4 |  | 0
9 | монтаж на осветително тяло | Монтаж и опроводяване | бр. | 4 |  | 0 |  | Инвестиции - материали
10 | Адаптиране на нова вторична комутация, към съществуваща система телемеханика, за един брой присъединение | Присъединяване на изходни релейни контакти на ЦРЗ, към вече изградената телемеханика | к-кт | 12 |  | 0 |  | Склад*: | Варна | 4320
11 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 35км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0 |  | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0 | 1 |  | Диференциална защита за тринамотъчен трансформатор | БР | 1 | 6000 | 6000
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност | 2 |  | ЦРЗ за извод СрН в подстанция | БР | 12 | 1800 | 21600
1 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0 | 3 | 100508 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1х1,5 | М | 1000 | 0.19 | 190
2 | АП двуполюсен 16А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0 | 4 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (жълт) | М | 100 | 0.28 | 28
3 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0 | 4 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (зелен) | М | 100 | 0.28 | 28
4 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0 | 5 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (червен) | М | 100 | 0.28 | 28
5 | АП еднополюсен 6А 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0 | 6 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (син) | М | 100 | 0.28 | 28
6 | Сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0 | 7 | 100007 | КЛЕМОРЕД 12 КЛЕМИ | БР | 8 | 35 | 280
7 | Реле помощно (с основа) 220V DC, с бобина 220VDC 10A | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 78 |  | 0 | 7 | 100446 | КАБЕЛ НН МЕДЕН NYY-0 12x2,5 RE, нег. А | М | 600 | 4.69 | 2814
10 | Бутон за управление червен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0 | 7 | 102763 | КАБЕЛ НН МЕДЕН NYCY 4х2,5 RE/2,5,нег. А | М | 1301 | 2.43 | 3161.43
11 | Бутон за управление зелен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0 | 8 |  | Клеми редови UT4 | БР | 200 | 1.15 | 230
12 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д и АПВ) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14 |  | 0 | 9 |  | Разделителна пластина ATP-UT | БР | 10 | 0.75 | 7.5
14 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0 | 11 |  | Помощно реле с 4NC и 4NO контакта, Un=220VDC | БР | 20 | 25 | 500
15 | Луминисцентна/LED лампа с ключ 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4 |  | 0 | 12 |  | Цокъл за помощно реле | БР | 20 | 8 | 160
17 | Токови клеми комплект със измервателни сонди и шунтове. | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 192 |  | 0 | 14 | 102490 | Кабелен накрайник изолиран 2,5mm2 | БР | 300 | 0.05 | 15
18 | Шунт за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 96 |  | 0 | 15 | 102521 | Кабелен накрайник изолиран сдвоен 1,5mm2 | БР | 200 | 0.06 | 12
19 | Сонда измервателна за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 144 |  | 0 | 16 | 102700 | МАП 2х2А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/ | БР | 13 | 9.47 | 123.11
20 | Напреженови клеми комплект с измервателни сонди | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 96 |  | 0 | 17 |  | Прорязани кабелни канали 40/40 | М | 20 | 6 | 120
21 | Клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1800 |  | 0 | 18 |  | PVC oплетка за кабели (спирала), 10-100mm | М | 10 | 2 | 20
22 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 60 |  | 0 | 19 | 101338 | Еврошина | М | 12 | 2.01 | 24.12
23 | Мост четириполюсен през клема за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 36 |  | 0 | 20 | 102568 | БАНАНКИ ДО 10 ММ2 100БР. (Н) | БР | 1000 | 0.1 | 100
24 | Мост десетполюсен за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 36 |  | 0 | 21 |  | Кабелен накрайник изолиран 2.5мм2 с ухо | БР | 200 | 0.1 | 20
25 | Мостова връзка десетполюсна за клеми URTK/S-BEN | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 90 |  | 0 | 22 |  | Кабелен накрайник изолиран 1.5мм2 с ухо | БР | 200 | 0.1 | 20
26 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0 | 23 | 102440 | КАБ. СТЯЖКИ L 150/3.6 - 100 БР (Н) | БР | 3 | 1.6 | 4.8
27 | Разделителна пластина за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0 | 23 | 102440 | КАБ. СТЯЖКИ L 150/3.6 - 100 БР (Н) | БР | 4 | 2.6 | 10.4
28 | Крайна капачка за токови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
29 | Крайна капачка за напреженови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
30 | Надписи за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
31 | Стопер за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 96 |  | 0
32 | Блокировка разединяването на токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 160 |  | 0
33 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 1600 |  | 0
34 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 300 |  | 0
35 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3000 |  | 0
36 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 600 |  | 0
37 | Кабелни марки/бирки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
38 | PVC кабелни коланчета за пакети от проводници дължина 300 мм | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 100 |  | 0
39 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4800 |  | 0
40 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура DIN шина | Материали доставка на изпълнителя | м | 36 |  | 0
41 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 75х75(80х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 16 |  | 0
42 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 50х75(60х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 16 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ПС "Девня 2" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити и вторична комутация на подстанция „Крушари“
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони и т.н. | к-кт | 10 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | к-кт | 12 |  | 0
3 | Демонтаж на стара комутация, монтажна плоча, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта | измервателен уред, електромер, телемеханика и др. | к-кт | 10 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | По данни предоставени от възложителя | бр. | 10 |  | 0
5 | Полагане на контролен кабел с укрепване, прозвъняване, подвързване и маркиране | Кабелът е доставка на възложителя | м | 64 |  | 0
6 | Изработване, доставка и подмяна на метални врати на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и брава | к-кт | 13 |  | 0
7 | монтаж на осветително тяло и краен изключвател | Монтаж и опроводяване | к-кт | 13 |  | 0
8 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 10 |  | 0
9 | Адаптиране на нова вторична комутация, към съществуваща система телемеханика, за един брой килия | Присъединяване на изходни релейни контакти на ЦРЗ, към вече изградената телемеханика | бр. | 10 |  | 0
10 | Демонтаж на трифазен маслен напреженов трансформатор | отсъединяване, демонтаж на т-ра | бр. | 2 |  | 0
11 | монтаж на вентилни отводи | монтаж с включени крепежи, метална конструкция, присъединяване към заземителен контур | бр. | 6 |  | 0
12 | Монтаж на стойка с предпазители 20кV | включва метална конструкция, грундиране, боядисване, присъединяване към заземителен контур | бр. | 6 |  | 0
13 | Полагане на тоководеща шина 50х5 или заземителна шина | монтаж на шината с включени крепежи и боядисване. Шина доставка на възложителя | м | 16 |  | 0
14 | Монтаж на напреженов трансформатор | включва метална конструкция, грундиране, боядисване | бр. | 6 |  | 0
15 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя в гр. Добрич (приблизително 40км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
2 | АП двуполюсен 16А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
3 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
4 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
5 | АП еднополюсен 6А 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
6 | Сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
7 | Реле помощно 220V DC, с бобина 220VDC 10A | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0
8 | Основа за помощно реле | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 70 |  | 0
9 | Бутон за управление червен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
10 | Бутон за управление зелен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
11 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д и АПВ) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 20 |  | 0
12 | Ключ трипозиционен, 2НО/2НЗ (за АЧР) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
13 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
14 | Луминисцентна/LED лампа с ключ 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 13 |  | 0
15 | Краен изключвател | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 13 |  | 0
16 | Токови клеми комплект със измервателни сонди и шунтове. | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 160 |  | 0
17 | Шунт за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 60 |  | 0
18 | Сонда измервателна за толова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
19 | Напреженови клеми комплект с измервателни сонди | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
20 | Клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 1600 |  | 0
21 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 100 |  | 0
22 | Мост четириполюсен през клема за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 30 |  | 0
23 | Мост десетполюсен за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 30 |  | 0
24 | Мостова връзка десетполюсна за клеми URTK/S-BEN | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
25 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 100 |  | 0
26 | Разделителна пластина за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
27 | Крайна капачка за токови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
28 | Крайна капачка за напреженови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
29 | Надписи за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 60 |  | 0
30 | Стопер | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 100 |  | 0
31 | Блокировка разединяването на токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 180 |  | 0
32 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 2900 |  | 0
33 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 1000 |  | 0
34 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 6000 |  | 0
35 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3000 |  | 0
36 | Кабелни марки/бирки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
37 | PVC кабелни коланчета за пакети от проводници дължина 300 мм | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 300 |  | 0
38 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 9000 |  | 0
39 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура DIN шина | Материали доставка на изпълнителя | м | 40 |  | 0
40 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 75х75(80х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 50 |  | 0
41 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 50х75(60х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 36 |  | 0
42 | Материали необходими за направа на вратички на релейни шкафове, чрез ламарина d=2mm с включени боядисване, панти и брава | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 13 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ПС "Крушари" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на обособена позиция № 1 в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)