## Лист1
Образец № 11.2
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити средно напрежение и вторична комутация на подстанция „Картала“ и подстанция „Синкевица“
Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити средно напрежение и вторична комутация на подстанция „Картала“
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони и т.н. | к-кт | 24 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | к-кт | 24 |  | 0
3 | Демонтаж на стара комутация, монтажна плоча, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта | измервателен уред, електромер, телемеханика и др. | к-кт | 24 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | По данни предоставени от възложителя | бр. | 24 |  | 0
5 | Полагане на контролен кабел с укрепване, прозвъняване, подвързване и маркиране | Кабелът е доставка на възложителя | м | 64 |  | 0
6 | Изработване, доставка и подмяна на метални врати на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и брава | к-кт | 24 |  | 0
7 | монтаж на осветително тяло и краен изключвател | Монтаж и опроводяване | к-кт | 24 |  | 0
8 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 24 |  | 0
9 | Адаптиране на нова вторична комутация, към съществуваща система телемеханика, за един брой килия | Присъединяване на изходни релейни контакти на ЦРЗ, към вече изградената телемеханика | к-кт | 24 |  | 0
10 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 17км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
2 | АП двуполюсен 16А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
3 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
4 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
5 | АП еднополюсен 6А 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
6 | Сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
7 | Реле помощно 220V DC, с бобина 220VDC 10A | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
8 | Основа за помощно реле | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
9 | Бутон за управление червен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
10 | Бутон за управление зелен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
11 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д и АПВ) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
12 | Ключ трипозиционен, 2НО/2НЗ (за АЧР) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
13 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
14 | Луминисцентна/LED лампа с ключ 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
15 | Краен изключвател | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
16 | Токови клеми комплект със измервателни сонди и шунтове. | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 384 |  | 0
17 | Шунт за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 144 |  | 0
18 | Сонда измервателна за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 288 |  | 0
19 | Напреженови клеми комплект с измервателни сонди | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 192 |  | 0
20 | Клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3600 |  | 0
21 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 240 |  | 0
22 | Мост четириполюсен през клема за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 72 |  | 0
23 | Мост десетполюсен за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 72 |  | 0
24 | Мостова връзка десетполюсна за клеми URTK/S-BEN | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 180 |  | 0
25 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 240 |  | 0
26 | Разделителна пластина за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
27 | Крайна капачка за токови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
28 | Крайна капачка за напреженови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
29 | Надписи за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
30 | Стопер | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 192 |  | 0
31 | Блокировка разединяването на токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 320 |  | 0
32 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 3200 |  | 0
33 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | м | 600 |  | 0
34 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7000 |  | 0
35 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7000 |  | 0
36 | Кабелни марки/бирки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
37 | PVC кабелни коланчета за пакети от проводници дължина 300 мм | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 300 |  | 0
38 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 14000 |  | 0
39 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура DIN шина | Материали доставка на изпълнителя | м | 96 |  | 0
40 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 75х75(80х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 96 |  | 0
41 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 50х75(60х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 96 |  | 0
42 | Материали необходими за направа на вратички на релейни шкафове, чрез ламарина d=2mm с включени боядисване, панти и брава | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 24 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ПС "Картала" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити средно напрежение и вторична комутация на подстанция „Синкевица“
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони и т.н. | к-кт | 16 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | к-кт | 16 |  | 0
3 | Демонтаж на стара комутация, монтажна плоча, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта | измервателен уред, електромер, телемеханика и др. | к-кт | 16 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | По данни предоставени от възложителя | бр. | 16 |  | 0
5 | Полагане на контролен кабел с укрепване, прозвъняване, подвързване и маркиране | Кабелът е доставка на възложителя | м | 64 |  | 0
6 | Изработване, доставка и подмяна на метални врати на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и брава | к-кт | 16 |  | 0
7 | монтаж на осветително тяло и краен изключвател | Монтаж и опроводяване | к-кт | 16 |  | 0
8 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 16 |  | 0
9 | Адаптиране на нова вторична комутация, към съществуваща система телемеханика, за един брой килия | Присъединяване на изходни релейни контакти на ЦРЗ, към вече изградената телемеханика | бр. | 16 |  | 0
10 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 8км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена | стойност
1 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
2 | АП двуполюсен 16А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
3 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 32 |  | 0
4 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
5 | АП еднополюсен 6А 220 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
6 | Сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 32 |  | 0
7 | Реле помощно 220V DC, с бобина 220VDC 10A | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
8 | Основа за помощно реле | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
9 | Измервателен уред Sentron PAC 3100 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 2 |  | 0
10 | Бутон за управление червен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
11 | Бутон за управление зелен 220 VDC, 1НО/1НЗ | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
12 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д и АПВ) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 19 |  | 0
13 | Ключ трипозиционен, 2НО/2НЗ (за АЧР) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
14 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
15 | Луминисцентна/LED лампа с ключ 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
16 | Краен изключвател | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
17 | Токови клеми комплект със измервателни сонди и шунтове. | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 256 |  | 0
18 | Шунт за токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 96 |  | 0
19 | Сонда измервателна за толова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 192 |  | 0
20 | Напреженови клеми комплект с измервателни сонди | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 128 |  | 0
21 | Клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 2300 |  | 0
22 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 160 |  | 0
23 | Мост четириполюсен през клема за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
24 | Мост десетполюсен за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 48 |  | 0
25 | Мостова връзка десетполюсна за клеми URTK/S-BEN | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
26 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 160 |  | 0
27 | Разделителна пластина за клеми токови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
28 | Крайна капачка за токови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
29 | Крайна капачка за напреженови клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 16 |  | 0
30 | Надписи за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
31 | Стопер | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 144 |  | 0
32 | Блокировка разединяването на токова клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 224 |  | 0
33 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 2100 |  | 0
34 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 400 |  | 0
35 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4800 |  | 0
36 | Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4800 |  | 0
37 | Кабелни марки/бирки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 80 |  | 0
38 | PVC кабелни коланчета за пакети от проводници дължина 300 мм | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 300 |  | 0
39 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 9600 |  | 0
40 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура DIN шина | Материали доставка на изпълнителя | м | 64 |  | 0
41 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 75х75(80х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 64 |  | 0
42 | Прорязан Пластмасов кабелен канал с капак с размери 50х75(60х60) | Материали доставка на изпълнителя | м | 64 |  | 0
43 | Материали необходими за направа на вратички на релейни шкафове, чрез ламарина d=2mm с включени боядисване, панти и брава | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 16 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ПС "Синкевица" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на обособена позиция № 2 в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)