## Лист1
Образец № 11.2
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „850“ и ВС „Долни чифлик“, гр. Варна
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „850“, гр. Варна
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем СМР | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Строително-монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери и присъединяването ѝ към съществуващите контролни кабели, включително тяхното прозвъняване и маркиране(ако е необходимо) | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони, блокконтакти, крайни изключватели, светодиодни показалци и т.н. | к-кт | 11 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | к-кт | 11 |  | 0
3 | Демонтаж на стара комутация, метални врати, монтажна плоча, контролни кабели, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта, при запазване на функционалността на останалите присъединения | измервателен уред, електромер, телемеханика и др. При необходимост, обходните кабели в килията се изолират, шунтират или се пускат временни кабели, за да се осигури нормалната работа на останалите присъединения | к-кт | 11 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | Настройките се вземат от картата за настройки на РЗ, която ще се предостави от Възложителя | бр. | 11 |  | 0
5 | Прехвърляне и адаптиране на съществуващатата телемеханика към новата вторична комутация | демонтаж, монтаж, включително доработка на клемореда, ПНР | бр. | 11 |  | 0
6 | Полагане на контролни кабели с укрепване, прозвъняване, поставяне на бананки, подвързване и маркиране в двата края(комплект за едно присъединение, включително обходните кабели) | Включва бирки, крепежи и др. Кабелът е доставка на възложителя | к-кт | 11 |  | 0
7 | Изработване, доставка и подмяна на метални врати(2 броя) на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и тристранна брава | к-кт | 11 |  | 0
8 | доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна/LED лампа | доставка, монтаж и опроводяване | к-кт | 11 |  | 0
9 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 11 |  | 0
10 | монтаж на токов трансформатор | присъединяване първично и вторично. При необходимост и монтаж на допълнителна тоководеща шина с включено боядисване. Тоководещата шина е доставка на възложителя. | бр. | 9 |  | 0
11 | изработка на металоконструкция с включени материали и боядисване | за монтаж на измервателните т-ри | кг. | 60 |  | 0
12 | полагане на заземителна шина с включени крепежи и боядисване | за монтаж на измервателните т-ри | м | 14 |  | 0
13 | пуско наладъчни дейности, електрически измервания | с издаване на протоколи | к-кт | 11 |  | 0
14 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 2км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
15 | Транспорт на материали от склад на възложителя(приблизително 2км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | тон/км | 2 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | АП двуполюсен 2А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
2 | АП двуполюсен 6А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 22 |  | 0
3 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 33 |  | 0
4 | АП еднополюсен 6А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
5 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
6 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 22 |  | 0
7 | сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 33 |  | 0
8 | Реле помощно с основа 4CO - 220V DC/4А, с бобина 220VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 66 |  | 0
9 | Реле помощно с основа 3CO - 220V DC/4А, с бобина 220VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 33 |  | 0
10 | Бутон за управление (червен или зелен),1НО | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 22 |  | 0
11 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
12 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
13 | Токови клеми комплект от 8 броя с измервателни сонди, букси, шунтове, мостове, крайни капачки и надпис за клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 22 |  | 0
14 | кабелна спирала | Материали доставка на изпълнителя | м | 11 |  | 0
15 | Клеми редови(с включен надпис за клеми) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 3300 |  | 0
16 | заземителна клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
17 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 110 |  | 0
18 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 110 |  | 0
19 | Стопер за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 110 |  | 0
20 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 (син, черен, бял) | Материали доставка на изпълнителя | м | 3300 |  | 0
21 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 (червен) | Материали доставка на изпълнителя | м | 400 |  | 0
22 | Изолиран кабелен накрайник 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 5000 |  | 0
23 | Изолиран кабелен накрайник 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 350 |  | 0
24 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7000 |  | 0
25 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура (DIN шина) | Материали доставка на изпълнителя | м | 50 |  | 0
26 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 40х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 30 |  | 0
27 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 60х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 30 |  | 0
28 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 80х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 30 |  | 0
29 | крепежни материали(болтове, гайки, кабелни стяжки и др.) | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 1 |  | 0
30 | светодиоден показалец за положението на разединител/прекъсвач | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 30 |  | 0
31 | краен изключвател за врата | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
32 | блок-контакти за положението на разединител (6 превключващи) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 11 |  | 0
33 | блок-контакти за положението на разединител (4 превключващи) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 22 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ВС "850" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „Долни чифлик“, гр. Варна
№ | Проектни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на технически проект за цялата уредба | Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предвиди част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове | к-кт | 1 |  | 0
2 | Изработване на екзекутивна документация за цялата уредба | Да се изготви след извършване на пълния обем СМР. | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Строително-монтажни дейности | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити, измервателни уреди и балансови електромери и присъединяването ѝ към съществуващите контролни кабели, включително тяхното прозвъняване и маркиране(ако е необходимо) | Монтаж на релета, клемореди, проводници, бананки, накрайници, кабелни канали, бутони, блокконтакти, крайни изключватели, светодиодни показалци и т.н. | к-кт | 12 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на монтажна плоча от поцинкована ламарина | Материали, доставка на изпълнителя | к-кт | 12 |  | 0
3 | Демонтаж на стара комутация, метални врати, монтажна плоча, контролни кабели, отделяне на апаратура, която ще се ползва при реализацията на проекта, при запазване на функционалността на останалите присъединения | измервателен уред, електромер, телемеханика и др. При необходимост, обходните кабели в килията се изолират, шунтират или се пускат временни кабели, за да се осигури нормалната работа на останалите присъединения | к-кт | 12 |  | 0
4 | Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита, издаване на протокол | Настройките се вземат от картата за настройки на РЗ, която ще се предостави от Възложителя | бр. | 12 |  | 0
5 | Прехвърляне и адаптиране на съществуващатата телемеханика към новата вторична комутация | демонтаж, монтаж, включително доработка на клемореда, ПНР | бр. | 12 |  | 0
6 | Подмяна на контролни кабели(изваждане на стар и полагане на нов) с укрепване, прозвъняване, поставяне на бананки, подвързване и маркиране в двата края(комплект за едно присъединение), включително обходни кабели | Включва бирки, крепежи и др. Кабелът е доставка на възложителя | к-кт | 12 |  | 0
7 | Изработване, доставка и подмяна на метални врати(2 броя) на релейни шкафове | Според приложено задание, след съгласуване от възложителя на технически проект, с включено прахово боядисване, панти и тристранна брава | к-кт | 12 |  | 0
8 | доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна/LED лампа | доставка, монтаж и опроводяване | к-кт | 12 |  | 0
9 | Изработване и монтиране на табелки/надписи оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/ | Според приложено задание, с включени материали | к-кт | 12 |  | 0
10 | пуско наладъчни дейности, електрически измервания | с издаване на протоколи | к-кт | 12 |  | 0
11 | Транспорт на материали от склад на възложителя(приблизително 45км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | тон | 1 |  | 0
12 | Транспорт на демонтирани материали до склад на възложителя(приблизително 45км) | Натоварване, транспортиране, разтоварване | к-кт | 1 |  | 0
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
№ | Спецификация на материалите | Описание | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност
1 | АП двуполюсен 2А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
2 | АП двуполюсен 6А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
3 | АП двуполюсен 10А 220 VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
4 | АП еднополюсен 6А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
5 | АП еднополюсен 16А 230 VAC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
6 | АП триполюсен 6А 230 VАC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
7 | сигнален контакт за АП | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 36 |  | 0
8 | Реле помощно с основа 4CO - 220V DC/4А, с бобина 220VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 60 |  | 0
9 | Реле помощно с основа 3CO - 220V DC/4А, с бобина 220VDC | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 36 |  | 0
10 | Бутон за управление (червен или зелен), 1НО | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 24 |  | 0
11 | Ключ двупозиционен, 1НО/1НЗ (за М/Д и АПВ) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 18 |  | 0
12 | Контакт монофазен за закрепване на DIN шина 230 VAC 16А | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
13 | Токови клеми комплект от 8 броя с измервателни сонди, букси, шунтове, мостове, крайни капачки и надписи за клеми | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 23 |  | 0
14 | кабелна спирала | Материали доставка на изпълнителя | м | 12 |  | 0
15 | Клеми редови(с включен надпис за клеми) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 4000 |  | 0
16 | заземителна клема | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
17 | Мост десетполюсен за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
18 | Разделителна пластина за клеми редови | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
19 | Стопер за клеморед | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 120 |  | 0
20 | Проводник монтажен HO7V-k 1.5 мм2 (син, черен, бял) | Материали доставка на изпълнителя | м | 3000 |  | 0
21 | Проводник монтажен HO7V-k 2.5 мм2 (червен) | Материали доставка на изпълнителя | м | 500 |  | 0
22 | Изолиран кабелен накрайник 1.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 6400 |  | 0
23 | Изолиран кабелен накрайник 2.5 мм2 | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 400 |  | 0
24 | Бананки | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 7200 |  | 0
25 | Рейка за закрепване на клеми и апаратура (DIN шина) | Материали доставка на изпълнителя | м | 36 |  | 0
26 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 40х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 12 |  | 0
27 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 60х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 60 |  | 0
28 | Прорязан PVC кабелен канал с капак с размери 80х60 | Материали доставка на изпълнителя | м | 36 |  | 0
29 | крепежни материали(болтове, гайки, кабелни стяжки и др.) | Материали доставка на изпълнителя | к-кт | 1 |  | 0
30 | краен изключвател за врата | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 10 |  | 0
31 | блок-контакти за положението на разединител (6 превключващи) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 12 |  | 0
32 | блок-контакти за положението на разединител (4 превключващи) | Материали доставка на изпълнителя | бр. | 36 |  | 0
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на КСС на ВС "Долни чифлик" в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност на обособена позиция № 2 в лева, без ДДС | [5 empty] | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)